放射科工作站扩容及图文工作站采购

网上竞价文件

竞价编号：FJYS2020FZ055

采购人：福建省立医院

福建优胜招标项目管理集团有限公司

二0二0年十月

地址: 福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2栋四层

电话:0591-87679372   87679352         传真：87610660

网址:www.fjyszb.com                   邮箱:fjyszb@163.com

目   录

第一部分  邀请函	3

一、竞价邀请公告	3

二、竞价采购项目一览表	5

三、竞价须知	10

四、签订合同、交货时间、交货地点	12

五、竞价文件应包括以下内容	12

六、竞价准则	12

七、竞价结果确认及公告	12

八、 违约责任	13

九、不可抗力	13

十、合同纠纷处理方式：	13

第二部分  竞价响应文件格式	15

目  录	15

（一）竞 价 书	17

（二）资格证明文件	18

（三）其他资格证明材料（若有）	21

投标人可根据实际情况提供其他资格证明材料。	21

（四）货物说明一览表 （按投标货物合同包下品目号类别分别填写）	22

（五）供货范围清单	23

（六）技术规格和商务偏离表	24

（七）质量的保证和售后服务承诺	25

（八）网上报价承诺书	26

（九）竞价人提交的其它资料	27

（十）成交服务费承诺书	28

（十一）保证金说明函	29

（十二）退还保证金的函	30

第三部分 供货合同（参考文本）	31

- 第一部分  邀请函

- 一、竞价邀请公告

根据《福建省财政厅关于进一步做好省级网上竞价采购工作的通知》（闽财购〔2010〕18号）要求，福建优胜招标项目管理集团有限公司采用网上竞价采购方式组织实施本次项目的政府采购，现邀请合格的供应商参加网上竞价。

1．竞价编号：FJYS2020FZ055

2．竞价采购项目名称、数量及主要技术规格、售后服务要求等详见“竞价采购项目一览表”。

3．报名时间与竞价文件上传时间：2020年10月26日至2020年10月28日17:30止，北京时间上午8：30-12:00，下午14:00-17：30时（正常工作时间，节假日除外）。网上竞价招标文件售价为50元，售后不退。逾期未购买网上竞价招标文件的视同自动放弃参与投标。未在规定时间上传竞价文件的将视为报价无效。

4．竞价时间：2020年 10月 30日上午09:00至 11：00

5．报价文件应按《第二部分》报价文件格式填写，将报价文件打印后签字确认并每页加盖公章、骑缝章后扫描上传报价文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。并按网上竞价要求上传,未按此要求的，将被视为无效竞价文件。电子竞价文档具法律效力。

6.报价文件的编制：技术商务部分不得体现与投标报价或投标总价相关的信息，否则为无效投标。投标人的最终报价以竞价大厅的价格为准。

报价文件正本一份、副本二份、电子文本一份（U盘保存、提交后概不退还）。投标文件都必须用A4幅面纸张打印，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章或逐页盖章，封面须加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样。副本可用正本的复印件，正本与副本、电子文本如有不一致，则以正本为准。

未按此规定编制的，将被视为未实质性响应招标文件要求，其报价文件无效。

7．竞价网址：福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/），竞价数据以我公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与福建优胜招标项目管理集团有限公司无关，请各竞价方合理选择上传报价时间，以免造成不必要的损失。

8.有关本项目招标的相关信息（包括竞价文件若有修改）都将同时在政府采购相关网站【中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）】上公布，请潜在报价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

9.成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带网上竞价项目报价文件原件一式三份至采购代理机构处领取成交通知书。

10.竞价保证金人民币3000元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以竞价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。竞价人的竞价保证金未在竞价截止时间前一天到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

11.未中标的报价人，在竞价结果公告发布1个工作日后即可申请无息退回，成交供应商在交货验收后，须向代理机构提供采购合同。

12．招标代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

地址：福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2栋四层

联系人：林小姐

联系电话： 0591-87679352

传真：0591-87610660

电子信箱：fjyszb@163.com
   保证金确认联系电话：0591-87679372转财务部

开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司

开户银行：兴业银行福州华林支行

账号：11713 01001 000 37952

关于网上竞价线上报名流程： 第一步：请各潜在投标人登录【福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）】首页进行供应商注册； 第二步：供应商注册审核经通过后，供应商应登录供应商后台进行项目报名，否则投标将被拒绝。

- 二、竞价采购项目一览表

| 合同包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 最高限价单价(元) | 最高限价 (元) | 竞价保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 放射科工作站扩容 | 2 | 29000 | 79000 | 3000 |
|  | 1-2 | 图文工作站 | 2 | 10500 |  |  |
| 竞价方式 | 1、本次以人民币竞价；投标报价须包含所投货物的到货安装、软件、维保、调试、发票、税等所有相关费用。 2、本次采购项目合同包的最高限价单价及最高限价详见竞价项目一览表，竞价超出最高限价单价或最高限价的，按无效竞价处理。 3、供应商第一次竞价必须低于最高限价的3%(不含)以上，否则视为无效竞价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者中标（报价相同的，以报价时间优先者中标）； 4、竞价过程中，报价人每次报价必须比自己上次的报价低。 5、符合以上相关要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止. 6、各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。 7、竞价人已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。 8、竞价人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。 |  |  |  |  |  |
| 交货要求 | 合同签订后30个日历日内到货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 | 付款方式：（1）品目1-1合同签订且收到中标方正式发票后15个工作日内支付该品目合同金额的30%，验收合格且收到中标方正式发票后15个工作日内支付款该品目合同金额的60%；一年维护期满后15个工作日内支付款该品目合同金额的10%（2）品目1-2合同签订且收到中标方正式发票后支付该品目合同金额的30%，验收合格且受到中标方正式发票后支付该品目合同金额的70%。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务 | 1、本项目验收合格之日起软件（品目1-1）提供1年免费售后服务，硬件（品目1-2）提供3年维护服务。 2. 在保修期内系统运行发生故障时成交供应商在接到采购人故障电话通知后5分钟内响应，2小时内解决问题，需要现场处理的问题投标人需在24小时内到达用户现场解决问题，24小时内无法排除故障的，应提供备用方案供采购人使用。 |  |  |  |  |  |
| 培训 | 1、成交供应商应结合自检、最终验收阶段，免费为采购人的相关人员进行有关系统安装、调试、维护、操作等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。成交供应商委派的专业技术人员所需费用均由成交供应商承担。 2、所有的培训费用必须计入投标总价。 |  |  |  |  |  |
| 项目验收要求 | 设备、系统稳定运行并且所有性能指标都达到采购人要求、通过采购人安全技术检测后且中标方提供项目的验收文档包括项目验收报告等相关技术文档后，经采购方验收合格，采购人签署验收报告。系统直至最终验收合格所产生的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。 |  |  |  |  |  |
| 成交服务费 | 成交供应商须在领取网上竞价采购通知书的同时按成交总金额1.5%的标准以转帐、电汇、现金的付款方式向招标代理公司缴纳成交服务费。 开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司 开户银行：兴业银行福州华林支行 账号：11713 01001 000 37952 |  |  |  |  |  |

参数要求：

品目号1-1放射科工作站扩容要求：

1、影像诊断工作站软件的工作流程必须和医院目前使用的软件完全一致。

2、影像诊断工作站软件能够完全兼容医院现有PACS系统，并从现有PACS系统中读取患者影像，如果产生相应接口费用，由投标人承担，投标人须对此项进行单独承诺，未承诺按无效标处理。

3、影像诊断工作站软件能够从现有PACS系统中读取患者历史影像，并进行影像对比查看分析。投标人须对此项进行单独承诺，未承诺按无效标处理。

4、影像诊断工作站软件能够完全兼容医院现有RIS系统，支持RIS驱动影像诊断工作站软件，如果产生相应接口费用，由投标人承担，投标人须对此项进行单独承诺，未承诺按无效标处理。

5、多影像设备支持：

5.1 Computed Radiography (CR)

5.2 Computed Tomography (CT)

5.3 Magnetic Resonance Imaging (MRI)

5.4 Secondary Capture (SC)

5.5 Nuclear Medicine (NM)

5.6 Ultrasound (US)

5.7 Positron Emission Tomography (PT)

5.8 Digital X-ray (DX)

5.9 Digital Mammography (MG)

5.10 X-ray Angiography (XA)

5.11 Radioflouroscopy (RF)

6、可以将不同病人的不同检查序列拼接在一起，做好标记并保存，方便下次会诊和读片。

7、提供不同影像检查序列一键同层定位功能，可以对不同时间、不同类型（如CT/MR）的影像检查基于容积数据自动配准，同步定位病灶，优化对比读片，可以在PACS网络内的任何一台工作站上使用，包括诊断工作站、临床工作站、院外工作站等。

8、发送和接收病人影像。

9、PACS检查工作站的病人记录与其影像检查信息做到一一对应，同时在PACS工作站中自动调出相关的历史检查信息。

10、查询和获取病人影像可按多标准（如：病人信息列表、患者ID号、检查日期等）产生影像清单。

11、同用户可以对检查记录附加一条或多条留言备注，并可以在不同院区、不同科室的用户之间共享，用于对病例进行沟通。

12、支持鼠标中间键和滚轮操作翻页。

13、持2个或2个以上多显示器显示。

14、具有默认显示协议和会议显示协议。

15、在一个屏幕上对比浏览同一个病人的多个检查。

16、窗宽、窗位调整。

17、设窗宽窗位。

18、自动调节窗宽窗位。

19、反转图像：分为水平与垂直两种翻转功能。

20、影像旋转：支持影像旋转功能。

21、镜像。

22、背景遮幅。

23、边缘增强，影像平滑。

24、象素大小校准。

25、支持影像显示比例调整功能，方便调整适合的影像显示比例。

26、放大镜可调放大比率。

27、长度、角度和面积的测量，长度标尺的显示，CT、MR图像的ROI值测量。

28、续放大和漫游。

29、单个图像叠加滚动。

30、叠加图像可用鼠标滚动轮控制。

31、ICOM 3.0多帧影像显示(Multiframe)。

32、DICOM 3.0真彩色影像显示。

33、持动态播放功能。

34、多个图像系列并排显示。

35、可同步显示多个图像系列的同一层面图像。

36、在一个序列上定位时，自动在相关序列上显示标记。

37、多个视窗多个图像系列叠加图像显示。

38、链接的叠加图像同步滚动。

39、可通过身体定位线确定影像。

40、会诊参 考图像生成模块。

41、可有针对性地对图像做标记并保存标记。

42、灵活设置影像操作工具栏的显示内容、位置。

43、支持关键影像标记。

44、影像标记的设置和显示。

45、空间鼠标的多平面定位功能。

46、支持DICOM 3.0表示层参数存储格式,测量及注释结果可存储在影像文件里。

47、设置和显示影像状态：新采集影像，准备发报告影像，已写报告影像和报告已签发影像。

48、要求工作站使用全中文界面。

49、具有成像设备特定功能（包括CT定位线模式、序列联动等功能）。

50、支持多院区患者资料管理。

51、支持关键图像标注功能。

52、链接显示正交（例如横断面和矢状面扫描）序列，交叉定位并提供参 考定位图。

53、提供工作站应急工作模式。

54、支持服务器应急工作模式。

55、支持VIP保密患者的图像资料管理。

56、支持关键标记影像优先显示。

57、可根据DICOM 3.0的数字化显示标准（GSPS）来储存注释和测量结果。

58、支持胶片打印功能，支持各种DICOM打印机属性的设置，多种打印排列组合方式，胶片打印可以任意排版。

59、通过转换图像格式（JPEG、TIF等）导出所选图像。

60、支持DICOM图像的CD/DVD刻录。

61、支持设备配置的MPPS功能。

62、诊断工作站患者列表显示中文患者姓名列表。

品目号1-2图文工作站配置要求：

CPU：≥英特尔酷睿 i7-10700

操作系统：正版Win10 64位专业版操作系统

内存：≥16GB DDR4 2666MHz内存

硬盘：≥256GB PCIe NVMe Class 40 M.2 固态硬盘

显卡：≥AMD Radeon Pro WX 3200, ≥4GB独立显卡

网卡：10M/100M/1000M自适应网卡

显示器：≥2台 同品牌≥24寸液晶显示器

其他:原厂USB键鼠套装

服务：整机原装出厂配置，提供原厂3年上门保修服务

- 三、竞价须知

1．竞价人需提供企业法人营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件或统一社会信用代码证副本复印件、竞价代表人的法定代表人授权书（以上文件均需加盖公章）向福建优胜招标项目管理集团有限公司备案。

2．竞价人竞价的项目必须符合“竞价采购项目一览表”的需求，并严格按照网上竞价要求在竞价文件的“竞价一览表”中对项目（如技术要求、详细配置）作出明确、具体的确定性说明，不接受可选性竞价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”；偏离表没有填报或者填报负偏离等描述都将视为无效竞价）。若照抄竞价文件技术要求，出现可选性竞价，或经相关比对发现其描述与实际有不符或出入的，一经查实，将视为弄虚作假，其竞价无效，保证金不予退还，并按政府采购相关规定给予处罚。

福建优胜招标项目管理集团有限公司将在正偏离或符合的竞价文件中确定竞价最低为成交供应商，如果成交的供应商在技术要求、详细配置上不按实填报，弄虚作假一经查实，取消中标资格，并记违规一次，没收保证金。

所投产品（机型、系统等）均应当为当前市场的主流产品（机型、系统等），提供的项目必须是原装正品，若提供非原装正品项目，则无条件退货，并赔偿由此造成的一切损失。

所投产品如有配件，需注明配件的品牌型号，否则视为不规范，竞价将被拒绝。

根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）要求，本次采购的项目为进口产品,接受进口产品参与竞价（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。经审批允许进口产品竞价的项目除外）。

计算机、显示器、打印机、空调为政府强制采购节能产品，竞价产品必须是财政部、国家发改委最新发布的《节能产品政府采购清单》内产品，根据中国政府采购网站上的《节能产品政府采购清单》，按竞价文件要求明确标注所投产品在《清单》上的位置。否则其竞价无效。

国家有强制要求3C认证的产品，需提供中国国家强制性产品（3C）认证证书编号。

3．竞价人应遵守《政府采购法》及有关政府采购相关法规，若竞价人违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，停止其一个月以上、三年以内的福建省省级单位政府采购网上竞价资格，且其竞价保证金不予退还。

4．竞价文件应按网上竞价文件的竞价格式填写，并按网上竞价要求上传,未按此要求的，将被视为无效竞价文件。电子竞价文档具法律效力。成交人的竞价文件应按竞价文件中的竞价格式填写，一式两份，并加盖竞价单位公章和法定代表人（或授权代表）签字；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）下载竞价的招标公告和中标公告上打印竞价情况等，在领取成交通知书时书面递交。

5．竞价人须提交竞价保证金为人民币叁千元整，各竞价人应于竞价截止日前一天将保证金汇入福建优胜招标项目管理集团有限公司指定账户,以福建优胜招标项目管理集团有限公司指定开户银行到账凭证为准，否则视为未提交，将无法参与竞价)。

⑴保证金为竞价文件的组成部分之一；

⑵保证金用于保护本次竞价免受竞价人的行为而引起的风险；

⑶保证金应以银行转账的形式提交，不接受现金形式提交；

⑷未按规定提交竞价保证金的竞价，其竞价将被视为无效；

⑸未成交的竞价人的保证金，在竞价结束后予以无息退还；

⑹成交竞价人的竞价保证金，在交货验收后，向福建优胜招标项目管理集团有限公司提供政府采购合同及采购人验收凭证，以原提交方式予以无息退还；

⑺竞价人在竞价截止时间后，要求撤回或不按规定日期签订供货合同的，其保证金将不予退还。

6．在授予合同时，采购人有权对“竞价采购项目一览表”中规定的项目数量和服务予以增加或减少，增加部分将不超过原合同规定的数额的10%。

7．无论竞价过程中的做法和结果如何，竞价人自行承担所有参与竞价的全部有关费用。

8．其它要求

（1）竞价人应根据竞价文件的技术、售后服务要求条款，在竞价文件中详细说明所提供项目的技术规格和参数、售后服务，承诺质量保证期、交货期。

（2）上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在竞价价格中。

- 四、签订合同、交货时间、交货地点

在《成交通知书》发出后三个工作日内签订合同，并按合同约定送货至指定地点安装调试完毕。

- 五、竞价文件应包括以下内容

(1)竞价人资格证明文件

(2)竞价方提供的售后服务承诺以竞价一览表中的为准，竞价采购项目一览表中未体现售后服务的，均以厂家的售后服务为基础，本着为用户服务的原则，成交方应为用户方提供最优的服务，但是不作为中标的条件。

竞价书、竞价一览表、项目说明一览表、售后服务承诺、法定代表人授权书、法人营业执照、税务登记证、网上竞价承诺书、竞价人提交的其它资料（产品相关证明材料）、成交服务费承诺书、保证金说明函、退还保证金的函。

★以上两点必须按本网上竞价招标文件的附件格式填写，未按格式要求填写的，其竞价无效。

- 六、竞价准则

福建优胜招标项目管理集团有限公司根据采购人提出的需求（详见竞价项目一览表）在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）上公示两个工作日，同时竞价人需按照竞价文件要求在最高限价以下进行竞价，竞价必须低于最高限价的3%(不含)以上，否则视为无效竞价。在全部满足指标、供货期、售后服务需求前提下依据统一的价格要素评定最低竞价, 按价格最低者成交（竞价相同者以时间先后顺序确定）。根据闽财购〔2008〕31号、〔2010〕18号文要求，同一合同包内节能、减排、环境标志产品（节能、环境标志产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、国家环保总局和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品）优先采购，竞价时需提供有效证明文件，符合竞价文件要求情况下，给予竞价10%的价格扣除。

- 七、竞价结果确认及公告

网上竞价公告期满，福建优胜招标项目管理集团有限公司以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时，将参与竞价的所有供应商的竞价和中标、成交结果等信息在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）上公告，采购结果公告不少于一个工作日。

网上竞价公告期满，若无两个（含）以上不同品牌（采购单位在提出采购需求时指定品牌的，在采购单位选定的品牌范围内）供应商参与竞价，或参与竞价的供应商竞价不符合上述规定的，网上竞价无效，福建优胜招标项目管理集团有限公司以书面方式通知采购单位，采购单位应调整采购需求后再进行网上竞价。

- 八、 违约责任

1.合同生效后具有法律责任，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜，协商不成时，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。 
    2.甲乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。 
    3.如成交人未按合同规定时间将产品运到采购人指定地点或未按约定时间送到全部产品（经采购人允许可以延期送的产品除外），每延期一日，成交人应向采购人支付该货款百分之五的违约金。 
    4.如成交人提供的项目质量与招标书规定不符，采购人有权退货，并要求成交人承担采购人由此受到的经济损失。

- 九、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

- 十、合同纠纷处理方式：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向采购方所在地的人民法院起诉。

- 第二部分  竞价响应文件格式

《技术商务部分》

竞 价 编 号：

项 目 名 称：

竞价人名 称：

联系人及电话：

日      期：

- 目  录

（一）竞价书

（二）资格证明文件

（三）货物说明一览表

（四）技术与服务响应偏离表

（五）质量的保证和售后服务承诺

（六）网上竞价承诺书

（七）竞价人提交的其它资料（产品相关证明材料）

（八）保证金说明函

（九）退还保证金的函

- （一）竞 价 书

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

根据贵方竞价文件的竞价邀请，本竞价人保证按照 “竞价须知”要求做到，并已提交以下材料：

（1）竞价书

（2）竞价文件“竞价须知”中要求提供的有关资料

（3）以银行转账方式提供人民币3000元的竞价保证金已到贵方银行账户。

本竞价人宣布同意如下：

1、所附竞价表中规定的应提供和交付的项目及服务竞价总价见“竞价一览表”。

2、本竞价人将按本次竞价文件的规定履行合同责任和义务。

3、本竞价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、若在竞价截止时间后或成交后撤回竞价，贵方将不退还竞价保证金。

5、若成交后不履行竞价文件的内容要求和各项承诺及义务的，视为违约，成交资格将被取消，并接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

6、本竞价人所提供的项目均为原厂原装正品行货，若有虚假，成交资格将被取消，并接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

7、本竞价人同意提供按照贵方可能要求的与竞价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的竞价或收到的任何竞价。

8、本竞价人所提供的证明材料和资质材料是准确和真实的，所有扫描件及复印件均与原件一致，若需提供原件，保证按要求提供，否则视为虚假材料，接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

竞价人名称（全称并加公章）：

竞价人代表签字：

联系电话：           日期： 年 月 日

- （二）资格证明文件

关于资格的声明函

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加报价，提供竞价文件中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本二份和电子版一份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

法定代表人授权书

福建优胜招标项目管理集团有限公司：

（报价人全称）法定代表人         授权       （报价人代表姓名）为报价人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号        ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（须注明与原件一致）

| 授权人身份证件复印件正面 |  | 被授权人身份证件复印件正面 |
| --- | --- | --- |
| 授权人身份证件复印件反面 |  | 被授权人身份证件复印件反面 |

授权方                                         接受授权方

报价人：（全称并加盖公章）

法定代表人（签名）：                            报价人代表（签名）：

日     期：                                    日     期：

法人营业执照、税务登记证

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明有效的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

提醒：报价人在制作投标文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

投 标 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

- （三）其他资格证明材料（若有）

福建优胜招标项目管理集团有限公司 ：

现附上：

- 投标人可根据实际情况提供其他资格证明材料。

- （四）货物说明一览表

- （按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

报价人名称（全称并加盖公章）:                  招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 数量 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价人对“竞价采购一览表”及其对应的技术部分的要求中提出的技术性能、功能、配置、产品品质等要求，应在“项目说明一览表”中说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对报价人所提供的产品做出准确判断和评估。

提醒：报价人在制作投标文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

投 标 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

- （五）供货范围清单

投标人名称（全称并加盖公章）:                       招标编号∶

编制说明：

本清单应列明货物及组成货物的主要件和关键件的名称、品牌、生产厂家、原产地、数量、规格型号等；

本清单应列明特殊专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

- （六）技术规格和商务偏离表

报价人名称（全称并加盖公章）：                      招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 投标文件 相应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）报价人提交的投标文件中对招标文件的技术、商务部分（指竞价采购项目一览表及参数要求）的响应，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的将视为虚假应标。若存在负偏离按无效标处理。

（2）若事项较多，报价人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

提醒：报价人在制作投标文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

报价人代表签字：

- （七）质量的保证和售后服务承诺

本附件内容由各竞价人自行填写，应至少包括网上竞价招标文件要求的技术要求及售后服务的响应文件，详细描述对本次项目的售后服务承诺。

竞价人：（全称并加盖公章）

授权代表签字：

年   月    日

- （八）网上报价承诺书

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

在贵公司组织的                       项目网上竞价招标活动中（编号：              ），我方承诺本报价数据以贵公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信造成的报价数据错误或缺失均与贵公司无关。

特此承诺！

竞价方名称（全称并加盖公章）：

地址：                                        邮编：

电话：                                         传真：

授权代表签字：                          日期：

- （九）竞价人提交的其它资料

竞价人声明

福建优胜招标项目管理集团有限公司：

我方保证以下所提供的资料扫描件(照片)与原件一致，真实有效，并根据规定，有需要时提供原件给贵方查对，若资料扫描件(照片)与原件不一致或无法提供原件，视为提供虚假资料，并接受贵方按竞价文件规定处理。

竞价人名称（全称并加公章）：

竞价人代表签字：

日期： 年 月 日

竞价人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

竞价人代表签字并盖章：

中国国家强制性产品（3C）认证证书编号

［国家有强制要求3C认证的产品必须提供证书编号，并对所投品目一一对应标注。］

《节能产品政府采购清单》

[属于强制采购节能产品的必须提供，并标注所投产品在清单上位置的]

- （十）成交服务费承诺书

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：     ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

- （十一）保证金说明函

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

关于贵公司组织“                       （项目名称）（竞价编号：    ）”的保证金，我司已于        年       月      日以      （转帐/电汇）方式向贵公司缴交金额为人民币           元的保证金。

保证金凭证复印件粘贴处，加盖公章并注明“与原件一致”。

竞 价 人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

日      期：

- （十二）退还保证金的函

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

兹有我公司参加贵公司       年    月    日（截止时间）组织网上竞价的             （竞价编号）,                     项目(项目名称)的竞价活动中，本公司以      （同城转帐、异地电汇）形式缴纳保证金（¥         ），如成交，请贵公司待我司缴纳成交服务费并提供政府采购合同及采购人验收凭证后给予办理退还；如未成交，则请将保证金直接退还到我公司帐户中:

竞价人全称：

开户银行：

账    号：

公司所属省份、市县：

（以上内容应详细填写，不可简化）

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

- 第三部分 供货合同（参考文本）

（本格式由成交人使用，竞价时不需填写）

（正式签订合同同时应根据本项目的实际情况对相关内容进行修改）

注释： 《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

采购方(采购人)：签订地点：

中标人（中标人）：签订日期：年月日

根据采购方委托(招标代理机构)对进行招标采购（招标编号：）的招标结果，中标人为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产生产厂家 | 数量单价 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币（¥：） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1付款方式

硬件部分：合同签订后10个工作日内付款合同硬件部分总额的30%，验收合格后10个工作日内付款合同硬件部分的70%；

维保部分：合同签订后10个工作日内付款合同总额的50%，服务期满10个工作日内付款合同维保部分的50%。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，中标人在接到采购方故障通知后小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购方意见等）报采购方备案，若小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购方使用。其中发生一切费用由中标人承担。质量保证期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

中标人须保障采购方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购方无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购方因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果中标人未能按合同规定的时间按时足额交货物的（不可抗力除外），在中标人书面同意支付延期交货违约金的条件下，采购方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付采购方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的5％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的100％。

10.1.2如果中标人未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，中标人应按迟交货物金额的5％向采购方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付采购方有权从未付的合同货款中予以扣除。若中标人逾期交货达30天（含30天）以上的，采购方有权单方解除本合同，中标人仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购方造成损失的，还应赔偿采购方所受的损失。

10.2若中标人不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响采购方正常使用的，中标人应向采购方偿付不能交货部分货款的5％的违约金。违约金不足以补偿损失的，采购方有权要求中标人赔偿损失。

10.3如果中标人未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期天的，中标人应向采购方支付元违约金，若因此给采购方造成损失的，中标人还应赔偿采购方所受的损失。

10.4采购方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购方发出的违约通知后30天内（或经采购方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购方有权向中标人发出书面违约通知，采购方终止本合同：

11.1.1如果中标人未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2中标人未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（1）向（采购方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并盖章后生效。采购方、中标人各执一份，送招标代理公司备案一份，具有同等效力。

甲方：                                              乙方：

单位地址：                                          单位地址：

法定代表人：                                        法定代表人：

委托代理人：                                        委托代理人：

电话：                                              电话：

开户银行：                                          开户银行：

账号：                                              账号：