福建医科大学附属第一医院配电房安装改造采购项目

网上竞价文件

竞价编号：FJYS2021FZ039

采购人：福建医科大学附属第一医院

福建优胜招标项目管理集团有限公司

二〇二一年五月

地址: 福州市鼓楼区工业路526号华润万象城一期S2栋4层

电话:0591-87679372   87679352         传真：87610660

网址:www.fjyszb.com                   邮箱:fjyszb@163.com

目   录

第一部分  邀请函	3

一、竞价邀请公告	3

二、竞价采购项目一览表	6

三、竞价须知	10

四、签订合同、交货时间、交货地点	11

五、竞价文件应包括以下内容	11

六、竞价准则	11

七、竞价结果确认及公告	12

八、 违约责任	12

九、不可抗力	12

十、合同纠纷处理方式：	12

第二部分  竞价响应文件格式	14

目  录	15

（一）竞 价 书	16

（二）资格证明文件	17

（三）其他资格证明材料（若有）	20

（四）服务说明一览表  （按投标货物合同包下品目号类别分别填写）	21

（五）技术规格和商务偏离表	22

（六）质量的保证和售后服务承诺	23

（七）网上报价承诺书	24

（八）竞价人提交的其它资料	25

（九）成交服务费承诺书	26

（十）保证金说明函	27

（十一）退还保证金的函	28

第三部分 供货合同（参考文本）	29

- 第一部分  邀请函

- 一、竞价邀请公告

根据《福建省财政厅关于进一步做好省级网上竞价采购工作的通知》（闽财购〔2010〕18号）要求，福建优胜招标项目管理集团有限公司采用网上竞价采购人式组织实施本次项目的政府采购，现邀请合格的供应商参加网上竞价。

1．竞价编号：FJYS2021FZ039

2．竞价采购项目名称、数量及主要技术规格、售后服务要求等详见“竞价采购项目一览表”。

3．报名时间：2021年06月04日至2021年06月09日15:00止，北京时间上午8：30-12:00，下午14:30-18：00时（正常工作时间，节假日除外）。网上竞价招标文件售价为50元，售后不退。

4．竞价文件上传时间：2021年06月04日至2021年06月10日15:00止，竞价时间：2021年06月11日上午09:30至 11：30。

5．未在规定时间内上传竞价文件者，其投标报价视为无效报价。报价文件应按《第二部分》报价文件格式填写，将报价文件打印后签字确认并每页加盖公章、骑缝章后扫描上传报价文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。并按网上竞价要求上传,未按竞价要求上传或上传的报价文件不符合竞价文件要求的(包括资格审核不通过或未按竞价文件进行响应等)，将被视为无效报价文件。

6.报价文件的编制：技术商务部分不得体现与投标报价或投标总价相关的信息，否则为无效投标。投标人的最终报价以竞价大厅的价格为准。

报价文件正本一份、副本一份、电子文本一份（U盘保存、提交后概不退还）。投标文件都必须用A4幅面纸张打印，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章或逐页盖章，封面须加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样。副本可用正本的复印件，正本与副本、电子文本如有不一致，则以正本为准。

未按此规定盖章的，将被视为未实质性响应招标文件要求，其报价文件无效。

7．竞价网址：福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/），竞价数据以我公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与福建优胜招标项目管理集团有限公司无关，请各竞价方合理选择上传报价时间，以免造成不必要的损失。

8.有关本项目招标的相关信息（包括竞价文件若有修改）都将同时在政府采购相关网站【福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）】上公布，请潜在报价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

9.成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带网上竞价项目报价文件原件一式二份至采购代理机构处领取成交通知书。

10.竞价保证金人民币3000元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以竞价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。竞价人的竞价保证金未在竞价截止时间前一天17:00前到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

11.未中标的报价人，在竞价结果公告发布1个工作日后即可申请无息退回，成交人在交货验收后，须向代理机构提供采购合同。

12．采购单位：福建医科大学附属第一医院

地址：福建省福州市茶中路20号

联系人：高先生

联系电话：87981077

招标代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

地址：福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2栋4层

联系人：陈小姐

联系电话： 0591-87679352

传真：0591-87610660

电子信箱：fjyszb@163.com
   保证金确认联系电话：0591-87679372转财务部

开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司

开户银行：兴业银行福州华林支行

账号：11713 01001 000 37952

关于网上竞价线上报名流程： 第一步：请各潜在投标人登录【福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）】首页进行供应商注册，注册完毕后请致电代理公司； 第二步：供应商注册经代理公司审核经通过后，供应商应登录供应商后台进行项目报名，否则投标将被拒绝。（如未缴交报名费，则视为报名不成功）

- 二、竞价采购项目一览表

| 合同包号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 (元) | 竞价保证金（元） | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建医科大学附属第一医院配电房安装改造采购项目 | 1项 | 95000 | 3000 | 否 |
| 竞价方式 | 1、本项目最高限价为95000元，竞价人报价时须低于最高限价，若高于或等于最高限价，均按无效投标处理。 2、本次以人民币竞价；投标报价须包含所投项目的设计、人员工资、发票、税等所有相关费用。 3、本次采购项目合同包的最高限价详见竞价项目一览表，竞价超出最高限价的，按无效竞价处理。 4、供应商第一次竞价必须低于最高限价的3%(不含)以上，否则视为无效竞价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者中标（报价相同的，以报价时间优先者中标）； 5、竞价过程中，报价人每次报价必须低于前一次的报价。 6、符合以上相关要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止. 7、各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。 8、竞价人已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。 9、竞价人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。 |  |  |  |  |
| 交货地点 | 福建医科大学附属第一医院，具体按合同签订地点 |  |  |  |  |
| 交货时间 | 自合同签订之日起，35天内安装完毕，并交付采购人使用。 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 货物安装验收合格后，待采购人资产入库建账完成后三个月内支付97%合同金额，服务，余款3%做为质量保证金，待项目验收合格壹年后无质量问题，采购人支付剩余款项。 |  |  |  |  |
| 成交 服务费 | 成交人须在领取网上竞价采购通知书的同时按成交总金额1.5%的标准以转帐、电汇、现金的付款方式向招标代理公司缴纳成交服务费。招标代理服务费不足1000元的，按1000元计取。 开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司 开户银行：兴业银行福州华林支行 账号：11713 01001 000 37952 |  |  |  |  |
| 技术指标及售后服务 | 详见附件 |  |  |  |  |

附件：

一、采购清单

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 规格要求/备选品牌(误差范围±2mm） | ## 数量 | ## 最高限价（元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 电容控制器 | ## 产品需满足电磁兼容性能，产品为触摸屏控制界面，产品开孔尺寸为138cm*138cm。 | ## 1台 | ## 95000 | ## 现场改造 |
| ## 2 | ## 干变横流冷却风机 | ## 电机电压220V,风机总长520mm,叶轮直径150mm | ## 6台 |  | ## 现场改造 |
| ## 3 | ## 微机保护装置 | ## 博瑞尼BRN-P7系列、施耐德S80系列、ABB-REF542系列 | ## 2台 |  | ## 现场改造,确保不停电 |
| ## 4 | ## 数显表 | ## 斯菲尔PD194系列、施耐德PM系列、ABB-EM系列 | ## 4台 |  | ## 现场改造 |
| ## 5 | ## 数显功率表 | ## 斯菲尔PD194系列、施耐德PM系列、ABB-EM系列 | ## 1台 |  | ## 现场改造 |
| ## 6 | ## 塑壳断路器 | ## LS产电ABS系列、ABB-Tmax系列、施耐德NSX系列 | ## 1台 |  | ## 现场抽屉改造 |
| ## 7 | ## 塑壳断路器 | ## LS产电ABS系列、ABB-Tmax系列、施耐德NSX系列 | ## 1台 |  | ## 现场抽屉改造 |
| ## 8 | ## 塑壳断路器 | ## GE-FDN系列、ABB-Tmax系列、施耐德NSX系列 | ## 1台 |  | ## 现场抽屉改造 |
| ## 9 | ## 塑壳断路器 | ## GE-FEN系列、ABB-Tmax系列、施耐德NSX系列 | ## 1台 |  | ## 现场抽屉改造 |

注:报价人提供的竞选品牌须在上表备选品牌中选择，如未在竞价文件中填报品牌或填报的品牌不符合上表要求的，均视为无效竞价。

二、售后服务要求

（1）本项目服务质量保修期为1年。保修期自竣工验收之日起计算。

（2）故障响应时间：在接到采购人故障通知后1个小时内响应，在4小时内到达现场处理故障，48小时内排除故障并出具维修维护报告。发生须紧急抢修事故的，成交人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（3）在保修期后，因成交人偷工减料或使用不合格材料而造成工程质量不合格时，采购人有权无限期追溯违约责任。
三、验收要求

（1）验收标准：按国家及行业验收规范、谈判文件及相关国家标准进行验收，并及时按有关规定办理交工验收手续，不合格工程不准交工。质量等级由采购人按验收规范认定。
四、违约要求

（1）因成交人原因造成承包合同无法按时签订，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

（2）在签定承包合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，对采购人造成的损失的，成交人需支付相应的赔偿。

（3）因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

（4）若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

（5）在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

（6）成交人应做好各项安全防范、防火工作，所有安全事故责任及费用一律由中标人负责，并赔偿采购人的所有经济损失。

（7）如成交人未能在约定工期内完成本项目并通过验收，每延期一天，则成交人每天向采购人支付成交金额的5%作为违约金。

（8）如成交人未经得采购人许可，不得以任何形式暂停或终止本项目，同时赔偿采购人的所有损失（含因延误工期导致采购人所产生的任何损失）。

- 三、竞价须知

1．竞价人需提供统一社会信用代码证副本复印件、竞价代表人的法定代表人授权书（以上文件均需加盖公章）向福建优胜招标项目管理集团有限公司备案。

2．竞价人竞价的项目必须符合“竞价采购项目一览表”的需求，并严格按照网上竞价要求在竞价文件的“竞价一览表”中对项目（如技术要求、详细配置）作出明确、具体的确定性说明，不接受可选性竞价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”；偏离表没有填报或者填报负偏离等描述都将视为无效竞价）。若照抄竞价文件技术要求，出现可选性竞价，或经相关比对发现其描述与实际有不符或出入的，一经查实，将视为弄虚作假，其竞价无效，保证金不予退还，并按政府采购相关规定给予处罚。

福建优胜招标项目管理集团有限公司将在正偏离或符合的竞价文件中确定竞价最低为成交人，如果成交的供应商在技术要求、详细配置上不按实填报，弄虚作假一经查实，取消中标资格，并记违规一次，没收保证金。

3．竞价人应遵守《政府采购法》及有关政府采购相关法规，若竞价人违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，停止其一个月以上、三年以内的福建省省级单位政府采购网上竞价资格，且其竞价保证金不予退还。

4．竞价文件应按网上竞价文件的竞价格式填写，并按网上竞价要求上传,未按此要求的，将被视为无效竞价文件。电子竞价文档具法律效力。成交人的竞价文件应按竞价文件中的竞价格式填写，一式二份，并加盖竞价单位公章和法定代表人（或授权代表）签字；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）下载竞价的招标公告和中标公告上打印竞价情况等，在领取成交通知书时书面递交。

5．竞价人须提交竞价保证金为人民币叁千元整，各竞价人应于竞价截止日前一天将保证金汇入福建优胜招标项目管理集团有限公司指定账户,以福建优胜招标项目管理集团有限公司指定开户银行到账凭证为准，否则视为未提交，将无法参与竞价)。

⑴保证金为竞价文件的组成部分之一；

⑵保证金用于保护本次竞价免受竞价人的行为而引起的风险；

⑶保证金应以银行转账的形式提交，不接受现金形式提交；

⑷未按规定提交竞价保证金的竞价，其竞价将被视为无效；

⑸未成交的竞价人的保证金，在竞价结束后予以无息退还；

⑹成交竞价人的竞价保证金，在交货验收后，向福建优胜招标项目管理集团有限公司提供政府采购合同及采购人验收凭证，以原提交方式予以无息退还；

⑺竞价人在竞价截止时间后，要求撤回或不按规定日期签订采购合同的，其保证金将不予退还。

6．在授予合同时，采购人有权对“竞价采购项目一览表”中规定的项目数量和服务予以增加或减少，增加部分将不超过原合同规定的数额的10%。

7．无论竞价过程中的做法和结果如何，竞价人自行承担所有参与竞价的全部有关费用。

8．其它要求

（1）竞价人应根据竞价文件的技术、售后服务要求条款，在竞价文件中详细说明所提供项目的技术规格和参数、售后服务，承诺质量保证期、交货期。

（2）上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在竞价价格中。

- 四、签订合同、交货时间、交货地点

在《成交通知书》发出后三个工作日内签订合同，并按合同约定的交货时间交货。

- 五、竞价文件应包括以下内容

(1)竞价人资格证明文件

(2)竞价方提供的售后服务承诺以竞价一览表中的为准，竞价采购项目一览表中未体现售后服务的，均以厂家的售后服务为基础，本着为用户服务的原则，成交方应为用户方提供最优的服务，但是不作为中标的条件。

竞价书、竞价一览表、项目说明一览表、售后服务承诺、法定代表人授权书、法人营业执照、税务登记证、网上竞价承诺书、竞价人提交的其它资料（产品相关证明材料）、成交服务费承诺书、保证金说明函、退还保证金的函。

★以上两点必须按本网上竞价招标文件的附件格式填写，未按格式要求填写的，其竞价无效。

- 六、竞价准则

福建优胜招标项目管理集团有限公司根据采购人提出的需求（详见竞价项目一览表）在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）上公示两个工作日，同时竞价人需按照竞价文件要求在最高限价以下进行竞价，竞价必须低于最高限价的3%(不含)以上，否则视为无效竞价。在全部满足指标、供货期、售后服务需求前提下依据统一的价格要素评定最低竞价, 按价格最低者成交（竞价相同者以时间先后顺序确定）。

- 七、竞价结果确认及公告

网上竞价公告期满，福建优胜招标项目管理集团有限公司以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时，将参与竞价的所有供应商的竞价和中标、成交结果等信息在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）上公告，采购结果公告不少于一个工作日。

- 八、 违约责任

1.合同生效后具有法律责任，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜，协商不成时，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。 
    2.甲乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。 
    3.如成交人未按合同规定时间将产品运到采购人指定地点或未按约定时间送到全部产品（经采购人允许可以延期送的产品除外），每延期一日，成交人应向采购人支付该货款百分之五的违约金。 
    4.如成交人提供的项目质量与招标书规定不符，采购人有权退货，并要求成交人承担采购人由此受到的经济损失。

- 九、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

- 十、合同纠纷处理方式：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向采购人所在地的人民法院起诉。

- 第二部分  竞价响应文件格式

《技术商务部分》

竞 价 编 号：

项 目 名 称：

竞价人名 称：

联系人及电话：

日      期：

- 目  录

（一）竞价书

（二）资格证明文件

（三）服务说明一览表

（四）技术与服务响应偏离表

（五）质量的保证和售后服务承诺

（六）网上竞价承诺书

（七）竞价人提交的其它资料（产品相关证明材料）

（八）保证金说明函

（九）退还保证金的函

- （一）竞 价 书

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

根据贵方竞价文件的竞价邀请，本竞价人保证按照 “竞价须知”要求做到，并已提交以下材料：

（1）竞价书

（2）竞价文件“竞价须知”中要求提供的有关资料

（3）以银行转账方式提供人民币3000元的竞价保证金已到贵方银行账户。

本竞价人宣布同意如下：

1、所附竞价表中规定的应提供和交付的项目及服务竞价总价见“竞价一览表”。

2、本竞价人将按本次竞价文件的规定履行合同责任和义务。

3、本竞价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、若在竞价截止时间后或成交后撤回竞价，贵方将不退还竞价保证金。

5、若成交后不履行竞价文件的内容要求和各项承诺及义务的，视为违约，成交资格将被取消，并接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

6、本竞价人所提供的项目均为原厂原装正品行货，若有虚假，成交资格将被取消，并接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

7、本竞价人同意提供按照贵方可能要求的与竞价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的竞价或收到的任何竞价。

8、本竞价人所提供的证明材料和资质材料是准确和真实的，所有扫描件及复印件均与原件一致，若需提供原件，保证按要求提供，否则视为虚假材料，接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

竞价人名称（全称并加公章）：

竞价人代表签字：

联系电话：           日期： 年 月 日

- （二）资格证明文件

关于资格的声明函

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加报价，提供竞价文件中规定的          （合同包/品目号）         （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本一份和电子版一份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

法定代表人授权书

福建优胜招标项目管理集团有限公司：

（报价人全称）法定代表人         授权       （报价人代表姓名）为报价人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号        ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（须注明与原件一致）

| 授权人身份证件复印件正面 |  | 被授权人身份证件复印件正面 |
| --- | --- | --- |
| 授权人身份证件复印件反面 |  | 被授权人身份证件复印件反面 |

授权方                                         接受授权方

报价人：（全称并加盖公章）

法定代表人（签名）：                            报价人代表（签名）：

日     期：                                    日     期：

法人营业执照、税务登记证

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

（注：法人营业执照提供复印件，需复印包括能说明有效的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

提醒：报价人在制作投标文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

投 标 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

- （三）其他资格证明材料（若有）

福建优胜招标项目管理集团有限公司 ：

现附上：

- 投标人可根据实际情况提供其他资格证明材料。

- （四）服务说明一览表

- （按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

报价人名称（全称并加盖公章）:                  招标编号∶

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 规格要求/备选品牌(误差范围±2mm） | ## 响应品牌/规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 电容控制器 | ## 产品需满足电磁兼容性能，产品为触摸屏控制界面，产品开孔尺寸为138cm*138cm。 |  |
| ## 2 | ## 干变横流冷却风机 | ## 电机电压220V,风机总长520mm,叶轮直径150mm |  |
| ## 3 | ## 微机保护装置 | ## 博瑞尼BRN-P7系列、施耐德S80系列、ABB-REF542系列 |  |
| ## 4 | ## 数显表 | ## 斯菲尔PD194系列、施耐德PM系列、ABB-EM系列 |  |
| ## 5 | ## 数显功率表 | ## 斯菲尔PD194系列、施耐德PM系列、ABB-EM系列 |  |
| ## 6 | ## 塑壳断路器 | ## LS产电ABS系列、ABB-Tmax系列、施耐德NSX系列 |  |
| ## 7 | ## 塑壳断路器 | ## LS产电ABS系列、ABB-Tmax系列、施耐德NSX系列 |  |
| ## 8 | ## 塑壳断路器 | ## GE-FDN系列、ABB-Tmax系列、施耐德NSX系列 |  |
| ## 9 | ## 塑壳断路器 | ## GE-FEN系列、ABB-Tmax系列、施耐德NSX系列 |  |

投 标 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

- （五）技术规格和商务偏离表

报价人名称（全称并加盖公章）：                      招标编号∶

| 合同包/品目号 | 服务名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 投标文件 相应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）报价人提交的投标文件中对招标文件的技术、商务部分的响应，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的将视为虚假应标。

（2）若事项较多，报价人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

提醒：报价人在制作投标文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

报价人代表签字：

- （六）质量的保证和售后服务承诺

本附件内容由各竞价人自行填写，应至少包括网上竞价招标文件要求的技术要求及售后服务的响应文件，详细描述对本次项目的售后服务承诺。

竞价人：（全称并加盖公章）

授权代表签字：

年   月    日

- （七）网上报价承诺书

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

在贵公司组织的                       项目网上竞价招标活动中（编号：              ），我方承诺本报价数据以贵公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信造成的报价数据错误或缺失均与贵公司无关。

特此承诺！

竞价方名称（全称并加盖公章）：

地址：                                        邮编：

电话：                                         传真：

授权代表签字：                          日期：

- （八）竞价人提交的其它资料

竞价人声明

福建优胜招标项目管理集团有限公司：

我方保证以下所提供的资料扫描件(照片)与原件一致，真实有效，并根据规定，有需要时提供原件给贵方查对，若资料扫描件(照片)与原件不一致或无法提供原件，视为提供虚假资料，并接受贵方按竞价文件规定处理。

竞价人名称（全称并加公章）：

竞价人代表签字：

日期： 年 月 日

竞价人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

竞价人代表签字并盖章：

- （九）成交服务费承诺书

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：     ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

- （十）保证金说明函

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

关于贵公司组织“                       （项目名称）（竞价编号：    ）”的保证金，我司已于        年       月      日以      （转帐/电汇）方式向贵公司缴交金额为人民币           元的保证金。

保证金凭证复印件粘贴处，加盖公章并注明“与原件一致”。

竞 价 人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

日      期：

- （十一）退还保证金的函

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

兹有我公司参加贵公司       年    月    日（截止时间）组织网上竞价的             （竞价编号）,                     项目(项目名称)的竞价活动中，本公司以      （同城转帐、异地电汇）形式缴纳保证金（¥         ），如成交，请贵公司待我司缴纳成交服务费并提供政府采购合同及采购人验收凭证后给予办理退还；如未成交，则请将保证金直接退还到我公司帐户中:

竞价人全称：

开户银行：

账    号：

公司所属省份、市县：

（以上内容应详细填写，不可简化）

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

- 第三部分 供货合同（参考文本）

（本格式由成交人使用，竞价时不需填写）

（正式签订合同同时应根据本项目的实际情况对相关内容进行修改）

注释： 《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.4其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日