福州大学科技园区人员通道管理系统采购项目

网上竞价文件

竞价编号：FJYS2021FZ057

采购人：福州福大科技园管理有限公司

福建优胜招标项目管理集团有限公司

二0二一年八月

地址: 福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2栋四层

电话:0591-87679372   87679352         传真：87610660

网址:www.fjyszb.com                   邮箱:fjyszb@163.com

目   录

第一部分  邀请函	3

一、竞价邀请公告	3

二、竞价采购项目一览表	6

三、竞价须知	18

四、签订合同	19

五、竞价响应文件应包括以下内容	19

六、竞价准则	19

六、竞价结果确认及公告	20

七、成交通知	20

八、 违约责任	21

九、不可抗力	21

十、合同纠纷处理方式：	22

第二部分  竞价响应文件格式	23

第三部分 供货合同（参考文本）	38

- 第一部分  邀请函

- 一、竞价邀请公告

根据《福建省财政厅关于进一步做好省级网上竞价采购工作的通知》（闽财购〔2010〕18号）要求，福建优胜招标项目管理集团有限公司采用网上竞价采购人式组织实施本次项目的政府采购，现邀请合格的供应商参加网上竞价。

1．竞价编号：FJYS2021FZ057

2．竞价采购项目名称、数量及主要技术规格、售后服务要求等详见“竞价采购项目一览表”。

3．报名时间与竞价文件上传时间：2021年 08月17日至2021年08月19日17:30止，北京时间上午8：30-12:00，下午14:00-17：30时（正常工作时间，节假日除外）。请潜在竞价人前往福建优胜招标项目管理集团有限公司网站本项目竞价公告上自行下载网上竞价文件。

潜在供应商应在竞价公告规定的报名时间内进行报名，方为有效报名，且公司名称应与竞价时的公司名称一致，本招标公司不接受未报名的潜在供应商竞价，且可以不予以书面通知竞价文件更改补充内容等（如果有的话）。

4．竞价时间：2021年 08月20日上午09:00至 11：00

5．竞价响应文件应按《第二部分》竞价响应文件格式填写，将竞价响应文件打印并签字确认、加盖公章后扫描上传竞价响应文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），未按上述条款要求扫描上传竞价响应文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。并按网上竞价要求上传竞价响应文件,未按此要求的，将被视为无效竞价响应文件。电子竞价文档具法律效力。

6.竞价响应文件的编制：技术商务部分不得体现与投标报价或投标总价相关的信息，否则为无效投标。竞价人的最终报价以竞价大厅的价格为准。

竞价响应文件正本一份、副本二份、电子文本一份（U盘保存、提交后概不退还）。投标文件都必须用A4幅面纸张打印，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章或逐页盖章，封面须加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样。副本可用正本的复印件，正本与副本、电子文本如有不一致，则以正本为准。

未按此规定编制的，将被视为未实质性响应招标文件要求，其竞价响应文件无效。

7．竞价网址：福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/），竞价数据以我公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与福建优胜招标项目管理集团有限公司无关，请各竞价方合理选择上传报价时间，以免造成不必要的损失。

8.有关本项目招标的相关信息（包括竞价文件若有修改）都将同时在政府采购相关网站【中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）】上公布，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

9.成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带网上竞价项目竞价响应文件原件一式三份至采购代理机构处领取成交通知书。

10.竞价保证金人民币3000元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以竞价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。竞价人的竞价保证金未在竞价截止时间前一天到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

11.未中标的竞价人，在竞价结果公告发布1个工作日后即可申请无息退回，成交供应商在交货验收后，须向代理机构提供采购合同。

12．招标代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

地址：福州市鼓楼区福三路20号华润万象城一期S2栋四层

联系人：林小姐

联系电话： 0591-87679352

传真：0591-87610660

电子信箱：fjyszb@163.com
   保证金确认联系电话：0591-87679372转财务部

开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司

开户银行：兴业银行福州华林支行

账号：11713 01001 000 37952

关于网上竞价线上报名流程： 第一步：请各潜在竞价人登录【福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）】首页进行供应商注册； 第二步：供应商注册审核经通过后，供应商应登录供应商后台进行项目报名，否则投标将被拒绝。

- 二、竞价采购项目一览表

| 合同包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价 (元) | 竞价保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福州大学科技园区人员通道管理系统 | 1批 | 289100 | 3000 |
| 竞价方式 | 1、本次以人民币竞价；投标报价须包含所投货物的货物、安装、运输、维保、调试、培训、人员工资、售后服务、发票、税等所有相关费用。 2、本次采购项目合同包的最高限价详见竞价项目一览表，竞价超出最高限价的，按无效竞价处理。 3、竞价过程中，竞价人每次报价必须比自己上次的报价低。 4、符合以上相关要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止. 5、各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。 6、竞价人已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。 7、竞价人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。 |  |  |  |  |
| 资格标准 | 在中国境内注册并具有法人资格，有能力提供本次采购货物或服务的国内竞价人均可能成为合格的竞价人： 1.提供有效的企业法人营业执照、税务登记证复印件或三证合一的营业执照复印件。 2.法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人)，则无需提供。 3.法定代表人身份证正反面复印件。 4.竞价人代表身份证正反面复印件。 5.竞价人须提供参加招标活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。 6. 竞价人须提供近3年无行贿犯罪记录声明函（格式自拟）。 7. 竞价人可在竞价文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，竞价人提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。以招标代理机构在竞价时间结束后两小时内现场分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录为准。查询结果存在竞价人应被拒绝参与招投标活动相关信息的，其资格审查不合格，以无效标处理。 |  |  |  |  |
| 交货时间 | 所有产品自合同签订之日起60天完成内货物供货、安装、调试并验收完成交付采购人使用条件。 |  |  |  |  |
| 合同签订期 | 中标通知书发出之日起30日内与采购人签约合同。 |  |  |  |  |
| 交货地点 | 采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 验收合格后付合同总金额的95%，验收合格一年后付5%。 |  |  |  |  |
| 售后服务 | 1、施工和安装调试 中标方负责派技术人员到现场免费进行该项目设备及系统安装调试，直至验收合格。项目要求交付时间为合同签订后60天内交货、施工并验收交付完毕。 1.1设备运抵安装现场后，采购人将与成交人共同开箱验收，设备包装应按国家标准执行，关键设备按原包装：供货时，交使用单位对包装状况及数量作现场验收，由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供货方承担，每件包装内应附质量合格证和装箱单。验收时发现短缺、破损，采购人有权要求竞价人立即补发和负责更换。 1.2施工和安装调试 成交人应按照采购人指定的地点进行设备及系统安装调试；安装调试时使用的工具、设备均由成交人提供，采购人提供适合的施工与安装条件。双方应协商制定工程进度表，成交人负责按工程进度表进行施工；设备调试由成交人负责，成交人调试前应提出完整的调试计划并经采购人确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度。成交人有责任对采购人提出的问题作出相应解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由成交人技术人员签字后交给采购人验收。 2、技术培训 中标方应根据采购人要求免费负责对采购人人员进行专业培训，派厂家专业技术人员至现场培训，直至采购人技术人员能完全操作。 3、售后服务 3.1质保期和售后服务要求：本项目均按原厂家标准提供免费质量保修，保修期至少为项目正式验收合格交付使用之日算起壹年保修；质保期内出现故障，成交人应免费提供咨询、技术支持、维修、更换相应部件等服务，终身提供维护。 3.2竞价人可视自身能力在竞价响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。 3.3竞价人应针对本次投标提供详细的售后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式等。 4、验收标准和验收方 4.1验收标准和验收方法：按国家行业标准进行验收。 4.2产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；实行现场验收。 4.3验收时成交人代表必须在场，采购人将根据招标文件要求、成交人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。 4.4结构、外观、制造、装配材料及工艺要求应符合招标采购要求及投标文件承诺，采购人在验收时如发现不符合招标采购要求的，采购人有权要求成交人进行换货或退货。 4.5在采购人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由成交人承担。 |  |  |  |  |
| 成交服务费 | 招标服务费向成交人收取，成交金额在100万元以内按1.5%计算，成交金额在100-500万元的按0.8%计算，按上述收费标准以差额累进法计算后下浮20%向成交人收取招标代理服务费。 开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司 开户银行：兴业银行福州华林支行 账号：11713 01001 000 37952 |  |  |  |  |

设备清单

本次采购项目核心产品：序号1：人脸双向摆闸（左），序号2：人脸双向摆闸（中），序号3：人脸双向摆闸（右）

| 序号 | 产品名称 | 备选品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸双向摆闸（左）核心产品 | 海康威视、中控、大华 | 3 | 台 | ¥18,000 | ¥54,000 |
| 2 | 人脸双向摆闸（中）核心产品 | 海康威视、中控、大华 | 1 | 台 | ¥25,000 | ¥25,000 |
| 3 | 人脸双向摆闸（右）核心产品 | 海康威视、中控、大华 | 3 | 台 | ¥18,000 | ¥54,000 |
| 4 | 人脸识别组件 | 海康威视、中控、大华 | 8 | 台 | ¥5,500 | ¥44,000 |
| 5 | 二维码识别组件 | 海康威视、中控、大华 | 4 | 台 | ¥1,400 | ¥5,600 |
| 6 | 身份证阅读器 | 海康威视、中控、大华 | 4 | 台 | ¥3,000 | ¥12,000 |
| 7 | 交换机 | 海康威视、华为、信锐 | 2 | 台 | ¥3,000 | ¥6,000 |
| 8 | 闸机遥控器 | 海康威视、中控、大华 | 2 | 只 | ¥350 | ¥700 |
| 9 | 人脸采集 | 海康威视、中控、大华 | 2 | 台 | ¥2,700 | ¥5,400 |
| 10 | 遮阳罩 | 海康威视、中控、大华 | 4 | 个 | ¥100 | ¥400 |
| 11 | 系统集成部分 | 海康威视、中控、大华 | 1 | 项 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 12 | 管理平台 | 海康威视、中控、大华 | 1 | 套 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 13 | 平台对接 | 海康威视、中控、大华 | 1 | 项 | ¥50,000 | ¥50,000 |
| 14 | 总造价（人民币元） |  |  |  |  | ¥289,100 |

注：竞价人竞价时竞选品牌须在上述备选品牌中选择，否则视为无效报价。

技术参数要求：

本次采购项目核心产品：序号1：人脸双向摆闸（左），序号2：人脸双向摆闸（中），序号3：人脸双向摆闸（右）。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人脸双向摆闸（左） | 1.闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2.闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3.闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 4.闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 5.闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 6.闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 7.闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 8.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 9.闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 10.闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 11.闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 12.闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 |
| 2 | 人脸双向摆闸（中） | 1.闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2.闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 3.闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 4.闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 5.闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 6.闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 7.闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 8.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 9.闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 10.闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 11.闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 12.闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 |
| 3 | 人脸双向摆闸（右） | 1.闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报。 2.闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm。 3.闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 4.闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 5.闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 6.闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 7.闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。 8.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 9.闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 10.闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个。 11.闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A)。 12.闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求。 |
| 4 | 人脸识别组件 | 1. ≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示面板；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04 的要求；采用嵌入式Linux系统；双目宽动态相机，最大分辨率：≥1920×1080。 2.设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温。 3.设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖竞价人公章做为依据） 4.设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 5.设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖竞价人公章做为依据） 6.设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖竞价人公章做为依据） 7.设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 8.设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。 9.设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w 10.设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单卡刷卡时）；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警 11.适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 |
| 5 | 二维码识别组件 | 1、可读取二维码、校园一卡通（IC卡）的信息； 2、视场角度：水平视场角≥73°；垂直视场角≥55°； 3、识读模式：图像识别； 4、识读精度：≥5mil 5、分辨率：≥640*480 6、支持接口：RS486、韦根、以太网口、继电器； 7、电源：VCC=9V-15V；工作电流：120mA（12V） 8、产品尺寸：≥88.8*89*42.95mm。" |
| 6 | 身份证阅读器 | 可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 通信接口：USB2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.3A（Max）； 产品尺寸：≥132*91*23.5mm。 |
| 7 | 交换机 | 1.10/100/1000Base-T自适应电口≥24个，千兆SFP光口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.支持搭配控制器管理平台，实现对交换机进行胖瘦两种工作模式的切换管理，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 4.支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台； 5.支持搭配控制器管理平台，实现 “一键替换”按钮即可完成故障设备替换（提供后台功能截图证明）； 6.支持搭配控制器管理平台，实现基于网络特征报文自动识别PC、路由器、监控、打印机终端设备等（提供后台功能截图证明）； 7.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 8.支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（提供官网截图及链接证明）； 9.支持搭配控制器管理平台，实现通过移动APP远程查看端口状态，查看交换机供电情况，远程重启交换机端口等（提供APP软件功能截图证明）； 10.支持搭配控制器管理平台，实现交换机实现内网终端互访情况全记录，东西向流量访问全记录，并可根据需求进行流量封堵（提供功能截图证明及第三方权威机构出具的有效检测报告）； 11.支持搭配控制器管理平台，实现查看终端在交换机端口的终端类型、闲置终端、离线分布、终端迁移趋势等（提供功能截图证明及第三方权威机构出具的有效检测报告）； 12.支持搭配控制器管理平台，实现纯可视化界面配置，以树形拓扑结构呈现交换设备及链路状态，并支持在拓扑中对交换机直接通过鼠标点击编辑配置（提供后台配置截图证明及第三方权威机构出具的有效检测报告）； 13.支持搭配控制器管理平台，实现对接阿里钉钉、微信企业号等OA软件实现用户认证（提供后台配置截图证明及第三方权威机构出具的有效检测报告）； |
| 8 | 闸机遥控器 | 遥控器使用范围：10-30m |
| 9 | 人脸采集 | 1、≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480； 2、采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 7、尺寸：≥122mm*125mm*138mm |
| 10 | 遮阳罩 | 1、遮阳罩：搭配DS-K5604-Z/DS-K5604A-Z系列人脸组件 2、尺寸：≥106mm*184mm*357.2mm |
| 11 | 系统集成部分 | 1、人行通道安装7台摆闸安装 2、安全岛建设(含水泥、沙子、石子、螺纹杆、划线漆等) 3、硬化路面破路回填（水泥地面割槽≥100mm宽） 4、辅材配件（含网络线、电源线、镀锌管、弯头直接等施工辅材） 5、配电空开安装等 |
| 12 | 管理平台 | 1、支持管理最大组织数≥2000个，组织层级≥10级； 2、支持管理最大区域数≥2000个，区域层级≥10级。； 3、支持管理最大人员数量≥5万； 4、支持管理最大卡片数量≥5万； 5、支持管理最大车辆数量≥3万； 6、支持最大的在线用户数≥1000个，并发登录用户数≥50个。 7、支持最大事件并发处理≥500条/秒（不带图片）； 8、支持联动上墙并发≥1次/秒； 9、支持最大每秒联动≥100个不同的视频点位进行抓图； 10、支持最大每秒联动≥100个不同的视频点位进行录像； 11、支持联动并发发邮件2封/秒； 12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条； 短信猫：70字符以下，≥10秒/条；70字符以上分条发送，≥20秒/条；） 13、支持最大事件存储≥7200万条； 14、支持管理资源上图数量≥2万个； 15、支持最大门禁点数量≥2万个； 16、门禁权限下发的性能（单个门禁点）： 卡片：15-35张/秒； 人脸：1-2张/秒； 人脸模型：≥100张/秒；（依赖中心建模服务器）； 17、权限并发下载路数：单台服务器≥50路，最大可扩展至≥1000路； 18、门禁事件处理（单台服务器）： 带图片：≥100条/秒； 不带图片：≥1000条/秒； 19、事件最大存储数量：≥5000万条； 20、支持管理最大访客终端管理数量≥200个； 21、支持访客终端并发登记数： 10个并发登记（10个门禁点下发人员权限）； 22、支持访客记录最大存储数量≥1000万条； 23、支持对设备输入电压、输入电流的监测，确保电压的稳定，支持对设备断电的监测，支持对设备感应雷击的防护，详细记录防雷击的次数，支持漏电监测，支持接地通断监测，用户通过手机扫描设备的二维码进行关注、查询、故障报修，所有设备支持GIS地图综合管理。查询方式：PC、手机微信，告警方式：微信、短信等。（提供相关GIS地图以及微信推送内容：输入电压、输入电流、是否接地、漏电、防雷状态等的截图）。 |
| 13 | 平台对接 | 1.本地刷脸比对，通过管理平台上报比对结果（人员姓名和手机号（第三方系统唯一标识为手机号）），等待第三方防疫系统判断人员防疫登记情况，反馈结果，若允许通行，则设备放行，若不允许通行，则显示不允许通行的结果提示（例如显示：用户未登记）。 2.在二维码读头上扫描第三方公众号展示的二维码，设备给管理平台上报二维码信息，平台上报二维码信息给第三方，等待第三方防疫系统判断人员防疫登记情况，反馈结果，若允许通行，则设备放行，若不允许通行，则显示不允许通行的结果提示（例如显示：用户未登记）。 实现功能： 1、人脸比对，本地匹配出人员姓名、手机号，调用第三方接口，获取返回结果。 2、订阅二维码扫码事件，对接第三方接口，获取返回信息。。 3、上述返回结果与设备对接。 4、与现有疫情防控系统无缝对接。 |

注：所有“技术参数要求”均须满足，出现任意一项负偏离将视为无效报价。

- 三、竞价须知

1．竞价人竞价的项目必须符合“竞价采购项目一览表”的需求，并严格按照网上竞价要求在竞价响应文件的“竞价一览表”中对项目（如技术要求、详细配置）作出明确、具体的确定性说明，不接受可选性竞价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”；偏离表没有填报或者填报负偏离等描述都将视为无效竞价）。若照抄竞价文件技术要求，或出现可选性竞价，或经相关比对发现其描述与实际有不符或出入的，一经查实，将视为弄虚作假，其竞价无效，保证金不予退还，并按政府采购相关规定给予处罚。

福建优胜招标项目管理集团有限公司将在正偏离或符合的竞价响应文件中确定竞价最低为成交供应商，如果成交的供应商在技术要求、详细配置上不按实填报，弄虚作假一经查实，取消成交资格，并记违规一次，没收保证金。

资格标准若一项不合格的，按无效竞价处理。

2．竞价人应遵守《政府采购法》及有关政府采购相关法规，若竞价人违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，且其竞价保证金不予退还。

3．竞价响应文件应按网上竞价文件的竞价格式填写，并按网上竞价要求上传,未按此要求的，将被视为无效竞价响应文件。电子竞价文档具法律效力。成交人的竞价响应文件应按竞价文件中的竞价格式填写，一式两份，并加盖竞价单位公章和法定代表人（或授权代表）签字；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）下载竞价的竞价公告和成交公告上打印竞价情况等，在领取成交通知书时书面递交。

4．竞价人须提交竞价保证金为人民币叁千元整，各竞价人应于竞价截止日前一天将保证金汇入福建优胜招标项目管理集团有限公司指定账户,以福建优胜招标项目管理集团有限公司指定开户银行到账凭证为准，否则视为未提交，将无法参与竞价)。

⑴保证金为竞价响应文件的组成部分之一；

⑵保证金用于保护本次竞价免受竞价人的行为而引起的风险；

⑶保证金应以银行转账的形式提交，不接受现金形式提交；

⑷未按规定提交竞价保证金的竞价，其竞价将被视为无效；

⑸未成交的竞价人的保证金，在竞价结束后予以无息退还；

⑹成交竞价人的竞价保证金，在交货验收后，向福建优胜招标项目管理集团有限公司提供政府采购合同及采购人验收凭证，以原提交方式予以无息退还；

⑺竞价人在竞价截止时间后，要求撤回或不按规定日期签订供货合同的，其保证金将不予退还。

5．在授予合同时，采购人有权对“竞价采购项目一览表”中规定的项目数量和服务予以增加或减少，增加部分将不超过原合同规定的数额的10%。

6．无论竞价过程中的做法和结果如何，竞价人自行承担所有参与竞价的全部有关费用。

7．其它要求

（1）竞价人应根据竞价文件的技术、服务要求条款，在竞价响应文件中详细说明所提供项目的技术规格和参数、服务，承诺质量保证期、交货时间。

（2）上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在竞价价格中。

- 四、签订合同

- 在《成交通知书》发出后三十日内签订合同，并按合同要求交付采购人。

- 五、竞价响应文件应包括以下内容

(1)竞价人资格证明文件（若有）

(2)竞价人提供的服务承诺：成交方应为采购人方提供最优的服务，但是不作为成交的条件。

竞价书、项目说明一览表、服务承诺、法定代表人授权书、法人营业执照、税务登记证、网上竞价承诺书、竞价人提交的其它证明资料（若有）、成交服务费承诺书、保证金说明函、退还保证金的函。

★以上两点必须按本竞价文件的附件格式填写，未按格式要求填写的，其竞价无效。

- 六、竞价准则

福建优胜招标项目管理集团有限公司根据采购人提出的需求（详见竞价采购项目一览表）在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）上公示不少于两个工作日。在全部满足指标、交付期、售后服务（若有）的需求前提下依据统一的价格要素评定最低竞价, 按价格最低者成交（竞价相同者以时间先后顺序确定）。

- 六、竞价结果确认及公告

网上竞价公告期满，福建优胜招标项目管理集团有限公司以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时，将参与竞价的所有供应商的竞价和成交、成交结果等信息在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）上公告，采购结果公告不少于一个工作日。

网上竞价公告期满，若无两家（含）以上供应商参与竞价，或参与竞价的供应商竞价不符合上述规定的，网上竞价无效，福建优胜招标项目管理集团有限公司以书面方式通知采购单位，采购单位应调整采购需求后再进行网上竞价。

- 七、成交通知

（1）竞价时间截止后，竞价结果经采购人确认后，招标代理机构应向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。竞价人对成交结果有异议的，应当在成交公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

（2）竞价人对成交结果有异议的，应按以下要求向招标代理机构提交成交结果质疑书（注：以下质疑格式与内容亦适用于对竞价文件的质疑），未按以下格式及要求提交质疑书的质疑将不予受理：

（3）质疑书应当包括下列主要内容：

质疑书接收对象（采购人或招标代理机构）

质疑的项目名称 、项目编号、合同包名称；

质疑人的名称、地址、联系电话（含传真）、法定代表人等；

质疑的具体事项及事实依据、证据材料；

质疑的日期；

质疑书应当署名（邀请竞价文件规定可不署名的除外）。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人（以营业执照或相关主要证件上的为准，营业执照或相关主要证件应作为附件进行提交，同时提交法定代表人或者主要负责人的身份证正反面复印件）签字（或盖私章），并加盖公章。

（4）注意事项：

质疑人委托代理人办理质疑事务时应当向采购人或招标代理机构提交质疑人的授权委托书和代理人的身份证复印件；授权委托书应载明委托代理的事项和具体委托权限。

成交结果质疑书中的事实依据中应写清竞价活动经过，客观情况和有关法律、政策依据，质疑人应列举所有可供证明的证据。明确载明：证人姓名、住所和联系方式；书证、物证的来源及由谁保管；并提供复印件以便调查。质疑书应规范装订，编上页码、加盖骑缝章。

未参加竞价的供应商（或未报名的潜在竞价人）的质疑书将不予受理。

竞价人提出质疑,应提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署、加盖公章的书面原件（拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）并携带相关资料及营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件（或统一社会信用代码证复印件）并加盖公章，须提供完整函件送达采购代理机构，未提供完整函件采购代理机构有权不受理。

- 八、 违约责任

1.合同生效后具有法律责任，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜，协商不成时，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。 
    2.甲乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。 
    3.如成交人未按合同规定的服务要求时间完成维保工作（经采购人允许可以延期除外），每延期一日，成交人应向采购人支付该合同款百分之一的违约金。 
    4.如成交人提供的项目质量与竞价文件规定不符，采购人有权追究，并要求成交人承担采购人由此受到的经济损失。

- 九、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

- 十、合同纠纷处理方式：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向采购人所在地的人民法院起诉。

- 第二部分  竞价响应文件格式

《技术商务部分》

竞 价 编 号：

项 目 名 称：

竞价人名 称：

联系人及电话：

日      期：

- 目  录

（一）竞价书

（二）资格证明文件

（三）其他资格证明材料(若有)

（四）服务说明一览表

（五）技术商务偏离表

（六）质量的保证和服务方案及承诺

（七）网上报价承诺书

（八）竞价人提交的其它资料

（九）成交服务费承诺书

（十）保证金说明函

（十一）退还保证金的函

- （一）竞 价 书

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

根据贵方竞价文件的竞价邀请，本竞价人保证按照 “竞价须知”要求做到，并已提交以下材料：

（1）竞价书

（2）竞价文件“竞价须知”中要求提供的有关资料

（3）以银行转账方式提供人民币         元的竞价保证金已到贵方银行账户。

本竞价人宣布同意如下：

1、本竞价人将按本次竞价文件的规定履行合同责任和义务。

2、本竞价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若在竞价截止时间后或成交后撤回竞价，贵方将不退还竞价保证金。

4、若成交后不履行竞价文件的内容要求和各项承诺及义务的，视为违约，成交资格将被取消，并接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

5、本竞价人所提供的项目均为原厂原装正品行货，若有虚假，成交资格将被取消，并接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

6、本竞价人同意提供按照贵方可能要求的与竞价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的竞价或收到的任何竞价。

7、本竞价人所提供的证明材料和资质材料是准确和真实的，所有扫描件及复印件均与原件一致，若需提供原件，保证按要求提供，否则视为虚假材料，接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

竞价人名称（全称并加公章）：

竞价人代表签字：

联系电话：           日期： 年 月 日

- （二）资格证明文件

关于资格的声明函

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）竞价邀请，本签字人愿意参加报价，提供竞价文件中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及竞价响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份、副本两份和电子版一份，随竞价响应文件一同递交。

竞价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

竞价人代表签字：

法定代表人授权书

福建优胜招标项目管理集团有限公司：

（竞价人全称）法定代表人         授权       （竞价人代表姓名）为竞价人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号        ）竞价活动，全权代表本公司处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、参与开标、谈判、签约等。竞价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。竞价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

竞价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（须注明与原件一致）

| 授权人身份证件复印件正面 |  | 被授权人身份证件复印件正面 |
| --- | --- | --- |
| 授权人身份证件复印件反面 |  | 被授权人身份证件复印件反面 |

授权方                                         接受授权方

竞价人：（全称并加盖公章）

法定代表人（签名）：                            竞价人代表（签名）：

日     期：                                    日     期：

法人营业执照

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

（注：法人营业执照提供复印件，需复印包括能说明有效的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

提醒：竞价人在制作竞价响应文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

日      期：

- （三）其他资格证明材料（若有）

福建优胜招标项目管理集团有限公司 ：

现附上：

1、竞价人须提供参加招标活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

2、竞价人须提供近3年无行贿犯罪记录声明函（格式自拟）。

3、竞价人可在竞价文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，竞价人提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。以招标代理机构在竞价时间结束后两小时内现场分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录为准。查询结果存在竞价人应被拒绝参与招投标活动相关信息的，其资格审查不合格，以无效标处理。

- 竞价人可根据实际情况提供其他资格证明材料。

- （四）项目说明一览表

- （按竞价合同包下品目号类别分别填写）

竞价人名称（全称并加盖公章）:                  项目编号∶

| 合同包号 |  | 项目名称 |  | 品牌 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：竞价人对“竞价采购一览表”及其对应的技术部分的要求中提出的技术性能、功能、配置、产品品质等要求，应在“项目说明一览表”中说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便对竞价人所提供的产品做出准确判断和评估。

提醒：竞价人在制作竞价响应文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

日      期：

（五）技术商务偏离表

竞价人名称（全称并加盖公章）：                      项目编号∶

| 合同包/品目号 | 规格条目号 | 竞价文件要求 | 竞价响应 | 竞价响应文件相应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 交货时间、交货地点、付款方式、售后服务 |  |  |  |  |  |

注：（1）竞价人提交的竞价响应文件中对竞价文件的响应，应在本表中把竞价文件要求与竞价实际响应内容对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的将视为虚假应标。若以上内容出现任意一项负偏离均按无效标处理。

（2）若事项较多，竞价人可根据竞价内容的实际情况另纸说明。

提醒：竞价人在制作竞价响应文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

竞价人代表签字：

- （六）质量的保证和服务方案及承诺

（本附件内容由各竞价人自行填写，应至少包括对竞价文件要求中技术部分的响应，并详细描述对本次项目的服务方案、服务承诺）。

竞价人：（全称并加盖公章）

竞价人代表签字：

年   月   日

- （七）网上报价承诺书

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

在贵公司组织的                       项目网上竞价活动中（编号：              ），我方承诺本报价数据以贵公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信造成的报价数据错误或缺失均与贵公司无关。

特此承诺！

竞价人名称（全称并加盖公章）：

地址：                                        邮编：

电话：                                         传真：

授权代表签字：                          日期：

- （八）竞价人提交的其它资料

竞价人声明

福建优胜招标项目管理集团有限公司：

我方保证以下所提供的资料扫描件(照片)与原件一致，真实有效，并根据规定，有需要时提供原件给贵方查对，若资料扫描件(照片)与原件不一致或无法提供原件，视为提供虚假资料，并接受贵方按竞价文件规定处理。

竞价人名称（全称并加公章）：

竞价人代表签字：

日期： 年 月 日

竞价人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

竞价人代表签字并盖章：

- （九）成交服务费承诺书

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

我司参与贵公司组织的                           项目的竞价（项目编号：     ），如获成交，我们保证按竞价文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交竞价服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的竞价保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

- （十）保证金说明函

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

关于贵公司组织“                       （项目名称）（项目编号：    ）”的保证金，我司已于        年       月      日以      （转帐/电汇）方式向贵公司缴交金额为人民币           元的保证金。

保证金凭证复印件粘贴处，加盖公章并注明“与原件一致”。

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

日      期：

- （十一）退还保证金的函

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

兹有我公司参加贵公司       年    月    日（截止时间）组织网上竞价的             （项目编号：      ）,                     项目(项目名称)的竞价活动中，本公司以      （同城转帐、异地电汇）形式缴纳保证金（¥         ），如成交，请贵公司待我司缴纳成交服务费并提供政府采购合同及采购人验收凭证后给予办理退还；如未成交，则请将保证金直接退还到我公司帐户中:

竞价人全称：

开户银行：

账    号：

公司所属省份、市县：

（以上内容应详细填写，不可简化）

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

- 第三部分 供货合同（参考文本）

（本格式由成交人使用，竞价时不需填写）

（正式签订合同同时应根据本项目的实际情况对相关内容进行修改）

注释： 《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

采购人(采购人)：签订地点：

成交人（成交人）：签订日期：年月日

根据采购人委托(招标代理机构)对进行招标采购（招标编号：）的招标结果，成交人为成交人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产生产厂家 | 数量单价 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含货物、安装、运输、维保、调试、培训、人员工资、售后服务、发票、税等所有相关费用）：人民币（¥：） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单：

4、付款方式与条件：

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证：

9、知识产权：

成交人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交人应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果成交人未能按合同规定的时间按时足额交货物的（不可抗力除外），在成交人书面同意支付延期交货违约金的条件下，采购人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的5％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的100％。

10.1.2如果成交人未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，成交人应按迟交货物金额的5％向采购人支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中予以扣除。若成交人逾期交货达30天（含30天）以上的，采购人有权单方解除本合同，成交人仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

10.2若成交人不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响采购人正常使用的，成交人应向采购人偿付不能交货部分货款的5％的违约金。违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求成交人赔偿损失。

10.3如果成交人未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期天的，成交人应向采购人支付元违约金，若因此给采购人造成损失的，成交人还应赔偿采购人所受的损失。

10.4采购人逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出的违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人有权向成交人发出书面违约通知，采购人终止本合同：

11.1.1如果成交人未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2成交人未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（1）向（采购人所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、成交人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并盖章后生效。采购人、成交人各执一份，送招标代理公司备案一份，具有同等效力。

甲方：                                              乙方：

单位地址：                                          单位地址：

法定代表人：                                        法定代表人：

委托代理人：                                        委托代理人：

电话：                                              电话：

开户银行：                                          开户银行：

账号：                                              账号：