福建龙岩锦泰工贸有限责任公司消防器材定点采购与维护项目

网上竞价文件

竞价编号：YSZB-LY-2021-01-03

采购人：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

福建优胜招标项目管理集团有限公司

二0二二年二月

地址: 龙岩市新罗区龙岩大道383号万阳城A3梯1921、1922室

电话:0597-2283818                    传真：0597-2283818

网址:www.fjyszb.com                  邮箱:fjlyyszb@163.com

- 竞价货物内容及要求

| 项目名称 | 福建龙岩锦泰工贸有限责任公司消防器材定点采购与维护项目 | 项目 编号 | YSZB-LY-2021-01-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 10万元/2年 | 采购 方式 | 网上竞价 |
| 文件主要内容 | 第一部分 采购内容及要求 一、项目概述 （1）项目名称：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司消防器材定点采购与维护项目 （2）合同期2年，总预算（最高限价）为100000元/2年；合同期内实际采购金额达到预算金额10万元时，本项目合同提前终止，采购人不给予任何赔偿或补偿。 （3）报价要求： ①各报价人根据“采购清单及技术参数、要求”表格中的各项品名投报统一下浮率，结算价=预算单价*（1-统一下浮率）； ②报价人须填写所报货物的产地、品牌、生产厂家等内容； ③若采购人在合同期内需采购清单外产品/服务，则根据市场价按成交下浮率进行下浮结算； ④各投报人报价时应以包括项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于：运输、产品、税金、人工、包装等。 二、采购清单及技术参数、要求 序号; 设备名称; 技术服务要求; 数量; 单位; 预算单价. 1; ABC干粉灭火器; 1KG，有效喷射距离大于等于3.5米，喷射剩余率小于等于15%，灭火级别1A\21B\C\E,驱动氮气压力1.2MPa，使用温度-10度至55度。; 1; 瓶; 42. 2; ABC干粉灭火器; 4KG，有效喷射距离大于等于3.5米，喷射剩余率小于等于15%，灭火级别2A\55B\C\E,驱动氮气压力1.2MPa，使用温度-10度至55度。; 1; 瓶; 65. 3; 手推式ABC干粉灭火器; 35KG，有效喷射距离大于等于6米，喷射剩余率小于等于10%，灭火级别4A\144B,驱动氮气压力1.2MPa，使用温度-10度至55度。; 1; 瓶; 545. 4; 二氧化碳灭火器; 3KG,灭火级别21B，有效喷射时间大于等于8秒，喷射距离大于等于2.5米，使用温度-10度至55度; 1; 瓶; 146. 5; ABC干粉灭火器更换药剂检测; 1KG,含检测、零星配件、运输、装卸费用，直至能够正常使用。; 1; 瓶; 25. 6; ABC干粉灭火器更换药剂检测; 4KG,含检测、零星配件、运输、装卸费用，直至能够正常使用。; 1; 瓶; 42. 7; 推车式ABC干粉灭火器更换药剂检测; 35KG,含检测、零星配件、运输、装卸费用，直至能够正常使用。; 1; 瓶; 245. 8; 二氧化碳灭火器更换药剂检测; 3KG,含检测、零星配件、运输、装卸费用，直至能够正常使用。; 1; 瓶; 58. 9; 干粉灭火器出粉管; 4KG; 1; 根; 8. 10; 推车式灭火器出粉管; 35KG; 1; 条; 50. 11; 干粉灭火器箱; 4KG*2; 1; 个; 55. 12; 二氧化碳灭火器箱; 3KG*2; 1; 个; 78. 13; 灭火器标识牌; 1; 张; 9. 14; 灭火器使用方法标识牌; 17.8*34.6; 1; 张; 9. 15; 消火栓使用方法标识牌; 50*60; 1; 张; 16. 16; 消火栓封条; 10*40; 1; 张; 10. 17; 消防水带; 8-65-25; 1; 条; 130. 18; 消防水枪; Φ65; 1; 个; 28. 19; 内扣式消防水带接口; Φ65; 1; 个; 28. 20; 消防水带; 8-50-25; 1; 条; 120. 21; 消防水枪; Φ50; 1; 个; 25. 22; 内扣式消防水带接口; Φ50; 1; 个; 25. 23; 消防软管卷盘; 25米; 1; 套; 125. 24; 室内消火栓栓头; Φ65; 1; 个; 65. 25; 室外消火栓; SS100/65-1.6（含弯头）; 1; 套; 650. 26; 大消火栓箱; 1800*700*240（SG24D65）两开门; 1; 个; 320. 27; 小消火栓箱; 300*360*240; 1; 个; 95. 28; 消火栓箱有机片; 1055*565（印消火栓）; 1; 片; 30. 29; 灭火器箱有机片; 530*565（印灭火器）; 1; 片; 16. 30; 消火栓箱有机片; 235*180（印消火栓）; 1; 片; 12. 31; 手动报警按钮; 电子编码，含电话插孔，二线接信号总线，二线接GST-LD-8304消防电话接口; 1; 套; 65. 32; 消火栓按钮; 电子编码，可恢复型。本按钮采用二线制与设备连接，可完成对设备的启动，由火灾报警控制器确认消防水泵的启动运行后，点亮回答指示灯。防护等级IP43; 1; 套; 55. 33; 声光报警器; 电子编码，启动后发出强烈的声光警号。; 1; 套; 86. 34; 安全出口标志灯; 暗装单面 360*164*25mm 应急时间≥90min; 1; 盏; 50. 35; 疏散指示标志灯; 双面3种方向 342*157*23.5mm 应急时间≥90min; 1; 盏; 40. 36; 疏散指示地埋灯; 245单向 含底盒 不含变压器 220v; 1; 盏; 115. 37; 楼层指示灯; 342*150*23.5mm; 1; 盏; 42. 38; 应急照明灯; 双头2*5W 应急时间≥90min; 1; 盏; 50. 39; 石棉灭火毯; 1.2米*1.2米; 1; 块; 50. 40; 消防铲; 1; 把; 28. 41; 消防安全绳; 16MM*20米; 1; 根; 86. 42; 过滤式自救呼吸器; 1; 个; 50. 43; 烟雾弹; 1; 瓶; 70. 44; 消防扳手; 1; 把; 30. 45; 消防服; 衣服+裤子（97式战斗服）; 1; 套; 165. 46; 消防员防护靴; 1; 双; 138. 47; 消防手套; 1; 双; 28. 48; 消防头盔; 1; 个; 75. 49; 大斧; 1; 把; 38. 50; 消防腰斧; 1; 把; 38. 51; 警示警戒带; 一次性; 1; 条; 16. 52; PVC黄黑警示胶带; 10CM*45米; 1; 卷; 27. 53; 路锥; 塑料，高70CM; 1; 条; 38. 注：1、以上器材必须符合国家相关法律、法规及相关标准要求，采购人根据实际需要有权要求成交供应商提供相关产品的检测合格证明材料。 2、上述产品涉及体积、尺寸、重量要求的，允许正负偏离3%。 三、其他要求 1、交货方式及服务要求：消防器材采购按采购人提出需求后3个工作日内交付，消防器材的维修按采购人提出需求后12个小时内维修人员到现场维修；采购人根据工作需要有其他时限要求的，成交供应商应在收到供货或维修通知后1个小时内供货到指定地点或指派维修人员到达现场。灭火器的维修换药按采购人提出后12小时内派员到采购人指定地点取运，并在2个工作日内完成维修换药并运送到采购人指定地点、并安装到位，采购人有其他时限要求的从其要求。 2、包装运输：投报人提供的全部器材应按标准保护措施进行包装，以防止器材在转运中损坏，确保器材运输与安装的安全无损。 3、结算方式：成交供应商根据采购人提出的采购品名及数量，将新购消防器材送到采购人指定地点，或将维修换药的灭火器送到采购人指定地点、并安装到位，以及消防器材维修完成后，经采购人检查验收并认定符合质量要求后，由投报人开具税务发票，采购人收到发票后一个月内以转账方式付款。 4、验收：以现场验收为主，验收结果经双方确认后，双方代表在验收单上签字。对不符合要求的，采购人有权拒绝接受，投报人应及时更换或重新维修。 5、售后服务保障：新购消防器材保修一年，一个月内如发现有非人为损坏的，投报人应无条件给予更换；灭火器的维修换药保修一年；消防器材维修保用一个月。 6、履约保证金：合同签订前成交供应商应按成交金额的5%向采购人缴纳履约保证金，合同履行完毕后供应商如无违约事宜则无息退还。 7、违约责任： （1）未经采购人同意成交供应商单方解除合同，或拒绝供货的，采购人有权没收全额履约保证金，要求成交供应商支付因成交供应商单方解除合同或拒绝供货所对应货物金额20%的违约金；对采购人造成损失的，成交供应商还应给予相应赔偿。 （2）成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，没收履约保证金并追究相应法律责任。 (3)对新购消防器材，成交供应商必须按采购人要求的规格，保质保量按期交货，如发现规格、质量、材质等与中标不一致（必要时送质检部门检验），采购人有权退货并没收全部履约保证金，所产生的一切后果由成交供应商负责；灭火器经维修换药后质保期内出现质量问题所产生的一切后果由成交供应商负责。 （4）成交供应商存在违反本招标内容及要求中任一义务行为的（含作为及不作为），采购人有权每次要求成交供应商支付违约金500元，违约金直接从履约保证金中扣除;连续3次以上(含3次)或累计达5次以上(含5次)的采购人有权终止合同,没收全部履约保证金,并有权要求成交供应商按剩余交货款项(剩余交货款项按预算金额减去已交货部分款项)的20%赔偿经济损失。 （5）在合同履行期间，成交供应商必须遵守采购人的各项规章制度，如有进出采购人及其上级闽西监狱监区的必须提供合法证件，成交供应商运送物资进入采购人所在监区的车辆、人员不得私自离开指定的区域，不得与犯人及犯人家属有违反监狱规定的接触，不传递物品及信息如：手机、毒品、酒类、黄色书刊及图片、刀具、绳索、打火机、有价证券、信用卡、数码产品等一切物品，一旦发现有上述违规行为，采购人有权终止合同并没收保证金；若触犯法律移送司法机关处理。 （6）成交供应商不得给予采购人工作人员或其他相关人员任何形式不正当利益，在招投标、合同履行过程中，发现成交供应商以违规方式中标的，或成交供应商有行贿等违法行为，一经发现,采购人将视情予以取消中标资格,没收投标保证金，或终止合同并没收保证金,并列入不诚信黑名单，今后不得参与采购人及其上级闽西监狱所有项目的投标。 （7）成交供应商应认真遵守国家保密法律、法规和采购人及其上级闽西监狱相关规章制度，履行保密、保守义务；其进入采购人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，严格履行保密义务，所获得的采购人所有信息（包括并不限于工作信息）应严格保守，未经甲方允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密和采购人相关信息，严禁将采购人工作文件等内部资料泄露出去，采购人根据成交供应商存在的前述违约行为（包括故意或过失）或因前述违约行为（包括故意或过失）造成采购人相关后果等实际情况，除了有权要求成交供应商承担相应法律责任外，还有权要求成交供应商偿付合同货款20%的违约金；造成采购人损失的，成交供应商还应予以赔偿。 （8）上述违约责任内容与本竞价文件内容及要求中的其他要求有冲突的，违约责任按就高不就低原则处理。 8、合同争议处理方式 若发生争议，由双方友好协商解决，或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及政府采购有关规定进行解决；通过前述途径仍无法解决的，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。 9、不可抗力 1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。 2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。 10、其他约定 1、除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则成交供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。 2、若合同期满，采购人未与第三方订立新的合同，如采购人通知成交供应商继续供货或提供服务的，成交供应商应在不改变任何条款的前提下继续供货或提供服务，直到新的合同签订为止。 3、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，采购人有权终止合同,没收履约保证金, 造成采购人经济损失的，成交供应商应予赔偿。 |

根据《福建省财政厅关于进一步做好省级网上竞价采购工作的通知》（闽财购[2010]18号）的规定，福建优胜招标项目管理集团有限公司采用网上竞价（以下简称“竞价”）方式组织实施本次货物及服务的网上竞价，现邀请合格的供应商前来报价。

二、合格的竞价供应商

1、凡有能力提供本竞价公告所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的供应商；

2、供应商须提供社会保障资金的相关材料；

3、供应商须提供无行贿犯罪承诺函；

4、供应商须提供网上竞价承诺书。

注：(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人，提供统一社会信用代码营业执照复印件。 (2)社会保障资金的相关材料，是指提供报名截止时间前六个月任一个月的缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的声明函。(3)提供无行贿犯罪承诺函（书面说明并加盖供应商公章）。

三、报名要求

1、报名时间与竞价文件上传时间：2022年3月 01日至2022年3月03 日17:30止，北京时间上午9：00-11:30，下午14:30-17：30时（正常工作时间，节假日除外）

2、竞价时间：2022年 3月 4 日上午09:00至 11：00

3、关于网上竞价线上报名流程：

第一步：请各潜在报价人登录【福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）】首页进行供应商注册；

第二步：供应商注册审核经通过后，供应商应登录供应商后台进行项目报名，待报名审核通过后，供应商须上传电子版响应文件，否则竞价将被拒绝。

四、竞价须知

1、本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品投标。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品，且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购清单目录中加★号的），供应商须提供《节能产品政府采购清单》内的产品，并在报价文件中提供相关证明材料，未按此要求的，竞价无效。

3、供应商所投货物若在中国国家认证认可监督管理委员会的《强制性产品认证目录描述与界定表》范畴内，必须在报价文件中提供相关证明材料，且在有效期内，未按此要求的，竞价无效。

4、供应商须打印报价文件签字确认并每页加盖公章后扫描上传报价文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法人代表授权书(法人及授权人身份证)、近期（提交报价文件截止时间前六个月任意一个月）缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、节能产品政府采购清单相关材料（若有）、3C认证证书（若有）。未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

5、供应商自行承担所有参与报价的全部相关费用，本项目若无三个(含)以上供应商参与竞价的，本项目将做废标处理。

6、供应商应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）

五、竞价准则

1、采购代理机构将采购人提出的采购需求在福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www.fjyszb.com）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）进行发布。网上竞价的报价时限为竞价公告截止后两个小时内，在报价时限截止前，潜在供应商可通过福建优胜招标项目管理集团有限公司网（http://www.fjyszb.com）竞平台进行竞价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。

2、本项目最高折扣价为100%，竞价过程中，供应商提交的最终报价必须低于最高折扣，否则视为无效报价。

3、符合以上要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。

4、各供应商的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

5、供应商已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、供应商同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。

六、竞价结果确认

1、网上竞价公告期满，采购代理机构以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时将成交结果等信息在福建优胜招标项目管理集团有限公司上发布成交公告。公告期限为本公告之日起1个工作日。

2、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带网上竞价项目报价文件原件一正三副至采购代理机构处领取成交通知书。供应商携带的网上竞价项目报价文件包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、近期（提交报价文件截止时间前六个月任意一个月）缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、报价代表人的法定代表人授权书、节能产品政府采购清单相关材料（若有）、3C认证证书（若有）。以上材料必须加盖报价单位公章，并由成交人的法定代表人（或其授权代表）签字。报价文件须加盖骑缝章，且装订成册。

七、竞价保证金

1、竞价保证金人民币1000元整，各竞价人应于竞价截止日前一个工作日将保证金汇入福建优胜招标项目管理集团有限公司指定账户,以福建优胜招标项目管理集团有限公司指定开户银行到账凭证为准，否则视为未提交，将无法参与竞价)。

开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司龙岩分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行

账 号：3500 1697 7070 5252 7193

2、未成交的供应商，在竞价结果公告发布5个工作日后即可申请无息退回，成交供应商在交货验收后，须向采购代理机构提供采购合同及验收凭证。

八、签订合同、交货时间、交货地点

1、领取《成交通知书》后，根据要求在30日内签订合同，并按合同要求提供服务。

2、按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。

- 招标代理服务费：成交供应商应按照以下规定，向招标代理机构交纳代理服务费：竞价文件内若有冲突条款的，以本条规定为准。根据闽狱采购[2018]3号《关于转发规范政府采购代理机构管理的通知》标准收取代理费：

（1）以成交价为计算基数；

- 招标代理服务收费实行累进法计算：成交金额(万元) 收费费率标准 50（含，下同）以下 按1% ；50-100 按0.9% 。

（3）代理服务费的交纳方式：

代理服务费由成交供应商在代理机构发布中标公告后5个工作日内支付代理服务费，代理服务费以银行转账或现金等付款方式。

开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司龙岩分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行

账 号：3500 1697 7070 5252 7193