- 医疗设备采购项目技术和商务要求

### 一、商务要求

★（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间：合同签订之日起  30 天内全部交货并安装调试完毕。

2.交货地点：福建福州。

3.交货方式：按甲方指定免费运送至指定地点。

（二）产品包装和运输要求

按甲方指定包装方式免费运送至指定地点 。

（三）售后服务

★1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，合同包1产品质保至少24个月；合同包2、包3产品质保至少 12个月。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

2.报价供应商应当承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务。

★3.报价供应商应当承诺提供该物资的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括使用培训和维护培训，并在投标文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。

★（四）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

★（五）物资编码、打码贴签要求

本项目采购单位所提编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

★（六）付款及结算方式

本项目不预付货款，物资运达指定地点验收合格后，成交供应商收集发运接收单、发票、验收报告等材料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在30日内向中标供应商支付货款。

★（七）履约保证金和质量保证金

物资检验验收合格并完成交货后30天内，合同甲方凭合同乙方提供的相关票据单证，向合同乙方支付合同总金额的95%，余5%作为质量保证金，质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还。

（八）备品备件要求

★1.报价供应商应当提供物资生命周期内所需零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格、折扣价等优惠条件。

2.报价供应商应当承诺，对售后服务需求提供4小时响应，24小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

### 二、技术要求

关键性技术指标参数前标记“★”符号，一般性指标参数前不作标记。带“★”条款需提供技术支持材料（以具体项目为准，技术支持材料可以从（不限于）以下支持材料选择：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术材料支持的）

合同包一：医用病床

1.用    途：适用于行动不方便的病人住院时使用的病床。

2.数    量：28台

3.技术参数：

★3.1具备NMPA（CFDA）注册证；

3.2床体尺寸：长：2120mm～2200mm，宽：950mm～1000mm；高：480mm～500mm；

3.3升降范围

3.3.1背部升降范围：0～75°±5º；

3.3.2膝部升降范围：0～40°±5º；

3.4最大承重：≥240kg；

3.5床框部分采用冷轧板材和管材焊接而成，纵梁≥80*40*1.6mm，横梁≥Φ40*2.8mm，抗锈处理；

3.6床板：采用≥1.2mm厚冷轧钢板表面经粉末喷涂，带排气孔；

3.7护栏：不锈钢或铝合金材质，支柱≥6根，长度≥1420mm；

3.8床头/尾板：ABS、PE材质，可快速拆卸；

3.9脚轮：直径≥125mm，具有锁定、万向、中央控制锁定装置；

3.10具备防撞装置；

3.11具有4个输液杆插孔；

3.12具有引流袋及附属挂钩≥4个；

3.13床底具备置物架。

4.配置清单

4.1病床28张；

4.2床垫28张；

4.3输液架28支；

4.4床头柜28个；

4.5移动餐桌28个。

合同包二：

品目号2-1 /2-3 妇科检查床

1.用    途：用于妇科检查

2.数    量：6台

3.技术参数：

3.1配有隐藏式污物盆；

3.2台面升降采用电机驱动，防水脚踏控制器操作，方便移位；

3.3背板角度调节具有助力装置，以满足检查体位的需求；

3.4全长：1300±10mm；

3.5宽：550±10mm；

3.6台面高（不含床垫最低位置）650±20mm；

3.7前倾：≥20° ；

3.8后倾：≥10°；

3.10背板上折：≥60°；

3.11升降范围：≥250mm；

3.12承重:≥200kg。

4.配置清单：

4.1主机6台；

4.2托腿架6付；

4.3污物盆6只；

4.4脚踏遥控器6个；

4.5床垫6套。

品目号2-2  妇科检查床

1.用    途：用于妇科检查

2.数    量：2台

3.技术参数：

3.1床体及床面均为优质304不锈钢材料制作；

3.2背板为齿轮调节；

3.3长：1400mm±30mm，宽：500mm±10mm，高：750mm±15mm；

3.4背板上折：≥50°，背板下折：≥15°；

3.5承重:≥200kg。

4.配置清单：

4.1妇科检查床2套；

4.2拉手杆：2套；

4.3托腿架：2套；

4.4鹅颈灯2台。

合同包三：妇科手术床

1.用    途：用于妇科检查使用。

2.数    量：2台

3.技术参数：

★3.1具备NMPA（CFDA）注册证；

3.2床体尺寸：长：1230mm～1300mm，宽：550mm～700mm；

3.3床体升降范围：最低≤600mm，最高≥880mm；

3.4背板角度调节范围：-15°～+60°；

3.5座板角度 ：0°～+20°；

3.6电机：进口电机；

3.7动力系统：电动油压；

3.8脚踏控制；

3.9床垫：高级人造皮垫，防水抗污、防静电；

3.10床体材质：优质塑钢或不锈钢；

3.11底座设脚轮；

3.12具备刹车功能及释放装置；

4.配置清单

4.1妇科手术床2台

4.2 医生升降座椅2台；

4.3移动式手术辅助照明灯（LED, ≥200000LUX）2台

4.4脚踏垫2个。