- 附件：

- 一、项目概况：

1、设备总控制价为23000元。

2、安装地点：福建省审计厅。

- 二、技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 半球彩色摄像机 |
| 2 | 彩色图像的分辨率≥540TVL（彩色） |
| 3 | 能满足昼夜24小时监控 |
| 4 | 最低照度达≤0.002Lux |
| 5 | 强大的SSNR技术使画面更清晰 |
| 6 | OSD菜单、动态侦测、隐私遮挡 |
| 7 | 定焦镜头f=3.7mm/8mm |
| 8 | 信噪比≥50db |
| 9 | 支持中文ID显示 |
| 10 | 摄像机电源：DC12V 10A |
| 11 | 所有设备三年免费保修、部件免费更换 |

中标方应免费对中标设备进行安装调试，并保证中标的摄像头应与硬盘录像机无缝兼容。报价应包括视频线、电源线、PVC管、摄像机电源及相关辅材费用，安装调试过程中不得产生额外费用。

- 三、付款方式

验收、安装、调试合格后一次付清。