附件：

一、项目概述

本次采购项目为福建省审计厅网络综合布线及相关设备采购项目。

二、招标设备详细配置、主要技术指标及要求：

| 品目号 | 设备 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络信息点 | 15 | 套 | 使用以下知名品牌之一：3M、大唐电信、安普；涉及网络信息点数量共计15个；布线所需材料，投标方不提供产品OEM方式与其他厂家合作的布线系统厂家产品，以保证项目在寿命期内，布线系统的升级与维护；根据所需的信息点，按超五类（Cat.5E）标准建设，各项测试参数达到国际超五类标准的要求；线缆的走向合理，接插件、模块及跳线的标志齐全，线缆终端有编号和颜色标签，以标明线号、线位，信息插座面板有标识；出具针对本项目的售后服务承诺书原件及产品原产地证明原件，三年免费保修、部件免费更换 | 4200 |
| 2 | 网络机柜 | 1 | 个 | 24U，标准网络机柜：尺寸600mm*600mm*1200mm；前门玻璃门；主要材料：CPCC优质冷轧钢板制成，可上下走线，带两个层板、一个风扇及一个电源插座（长度至少需5米）；三年免费保修、部件免费更换 | 1450 |
| 3 | 信号防雷器 | 1 | 个 | 内置泄流、钳位稳压保护，铝质外壳≤88×45×25,工作电压：5VDC，传输速率：100Mbit/s，标称放电电流：≥3KA，接口：RJ45，被保护芯数：8芯，插入损耗：≤0.4db ，限制电压（10/700us）≤30V。接地线采用≥BVR-6mm2铜线 | 600 |
| 4 | 除湿机 | 1 | 台 | 额定电压：220 伏特； 日除湿量≥16升/天；水箱容量≥2.5升；制冷剂／加注量：R134a；适用范围（温度）：5-38 度；最大除湿量≥16升/日；适用面积≥15 平方米 | 1100 |

其他要求：

1、本次招投标项目，中标价包含本项目实施过程中所有一切费用，不能另收其他任何费用。

2、布线地点为审计厅农林水审计处，由中标方负责网络综合布线，并安装调试，保证网络正常使用，工程验收合格后全额付款。

3、品目号2、3、4的设备由中标方负责免费运至审计厅驻平潭办事处，并进行现场安装调试，保证设备正常使用。

3、报价方应在报价时标明所投产品的品牌、型号。

4、以上所有部件均要求三年免费保修、部件免费更换。

三、付款方式

安装、调试、验收合格后，一次性付清。

附图：

农林水审计处信息点分布参考图