附件：

一、项目概述

本次采购项目为福建省气象信息中心麦克风采购项目。

二、招标货物基本参数指标

鹅颈麦克风

杰出的防止射频干扰能力，避免收音时如手提电话等的干扰；

元件：固定充电背板，静电型电容式；

指向特性：心形单指向性；

频率响应：30-20,000 Hz；

高通滤波：80 Hz, 18 dB/octave；

开路灵敏度：-40 dB (10.0 mV) ；

阻抗：250 欧姆；

最大输入声压级：138 dB 声压；

动态范围 ：109 dB（1kHz） ；

信噪比：65dB（1kHz）；

长度：197.3 mm；

输出端子：内置式3针卡农公头；3880

三、付款方式

货物及系统全部安装、调试、验收合格后3个月内付合同金额90%的货款；待货物及系统安装验收1年后支付合同金10％的货款。