网上竞价采购文件

招标编号：FJYS2014FZ001

项目名称：福建农林大学生物显微镜采购项目

采购人：福建农林大学

福建优胜招标代理有限公司

二0一四年二月

地    址：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层

电    话：0591-87679352  87679372          邮  编：350003

传    真：0591-87610660

网    址：www.fjyszb.com

## 网上竞价邀请函

福建优胜招标代理有限公司受福建农林大学委托，采用网上竞价采购方式组织实施本次货物和服务的采购，现邀请合格的供应商参加网上竞价。

一、招标编号：FJYS2014FZ001

二、招标货物名称、数量及主要技术规格：见后附：竞价货物一览表

三、购买竞价采购文件时间：2014年02月26日下午14：00—2014年03月03日下午14：00（节假日除外），每天上午8：30～12：00，下午2:00～5:30(北京时间,下同)。报价人需提供经年检合格的组织机构代码证、税务登记证、企业法人营业执照副本等复印件（原件备查），网上报价承诺书（格式见福建优胜招标代理有限公司“下载专区”）若非由法人本人参与竞价的，需提供法人授权委托书及授权人、被授权人身份证复印件（以上文件均需加盖公章)上传至福建优胜招标代理有限公司。

四、竞价采购文件售价：50元人民币/本，售后不退。

五、下载竞价文件及上传报价文件网址： www.fjyszb.com

六、公司地点：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层

七、竞价起始时间：2014年03月03日下午14：00 (北京时间)

八、竞价截至时间：2014年03月03日下午16：00 (北京时间)

九、报价文件应按福建优胜招标代理有限公司网上竞价采购文件的报价格式填写，并按网上报价要求上传，未按要求的，将被视为无效报价文件。电子报价具法律效力。

招标代理机构：福建优胜招标代理有限公司

地  址：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层      邮编：350003

电  话：0591－87679352  87679372                  传真：0591-87610660

联系人：魏佳

开户名：福建优胜招标代理有限公司

开户行：兴业银行华林支行

帐  号：11713 01001 000 37952

采购人：福建农林大学    联系人：陈老师    联系电话：0591- 83789026

注：未成交供应商的投标保证金退还时间为《中标通知书》发出后5个工作日内，请登录我司网站下载《退还保证金的函》连并保证金底单传真至我司。我司将统一于每周四办理，逾期未办理的，我司不负相关法律责任。联系人：林会计

报价须知

1、报价人报价的货物必须符合“竞价采购货物一览表”的需求，并严格按照网上竞价要求在报价文件的“报价一览表”中对货物（如技术要求、详细配置）作出明确、具体的确定性说明，不接受可选性报价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”等描述都将视为无效报价），若照抄竞价文件技术要求，出现可选性报价，或经相关比对发现其描述与实际有不符或出入的，一经查实，将视为弄虚作假，其竞价无效，保证金不予退还，并按政府采购相关规定给予处罚。 供应商中标后无法就所投产品如期供货,将视为弄虚作假，其竞价无效，保证金不予退还，并按政府采购相关规定给予处罚。 报价人提供的货物必须是原装正品，若提供非原装正品货物，则无条件退货，并赔偿由此造成的一切损失。

2、政府强制采购节能产品的（空调机、照明产品、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品），竞价产品必须是财政部、国家发改委最新发布的《节能产品政府采购清单》内产品，需提供中国政府采购网站上下载打印《节能产品政府采购清单》，并标注所投产品在清单上的位置。否则其竞价无效。

3、报价人应遵守《政府采购法》及有关政府采购相关法规，若报价人违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，报相关部门按规定给予处罚，且其竞价保证金不予退还。
　　4、报价文件应按福建省政府采购网上竞价文件的报价格式填写，并按网上报价要求上传（若有），未按此要求的，将被视为无效报价文件。电子报价文档具法律效力。成交人的报价文件应按竞价文件中的报价格式填写，一式二份，并盖报价单位公章和法定代表人（或授权代表）签字，在领取成交通知书时书面密封递交。
　 5、报价人须提交竞价保证金伍仟元整，各报价人应于竞价截止日前一天17:00前将保证金汇及竞价报名费入指定的保证金账户（以福建优胜招标代理有限公司开户银行到账凭证为准，否则视为未提交，将无法参与竞价）。未按规定提交竞价保证金和竞价报名费的报价，其竞价将被视为无效。 
（1）保证金为报价文件的组成部分之一； 
（2）保证金用于保护本次竞价免受报价人的行为而引起的风险； 
（3）保证金应以银行转账的形式提交，不接受现金形式提交； 
（4）未按规定提交竞价保证金的报价，其报价将被视为无效； 
（5）未成交的报价人的保证金，在竞价结束后提供《退还投标保证的函》（ 格式见福建优胜招标代理有限公司“下载专区”）予以无息退还。 
（6）成交报价人的报价保证金，在签订合同后，提供政府采购合同及《退还投标保证的函》，以原提交方式予以无息退还。 
（7）成交报价人在竞价截止时间后，要求撤回或不按规定日期签订供货合同，则保证金将被没收。 
　 6、无论报价过程中的作法和结果如何，报价人自行承担所有参与报价的全部有关费用。

7、其它要求 
（1）报价供应商应根据竞价文件的技术要求条款，在报价文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数、承诺质量保证期、交货期。 
（2）上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。 
（3）竞价方提供的售后服务承诺以竞价一览表中的为准，竞价一览表中未体现售后服务的，均以厂家的售后服务为基础，中标方应为用户方提供最优的服务。供应商在售后服务承诺中提出更优的售后服务，但是不作为中标的条件。

签订合同、交货时间、交货地点

在《成交通知书》送达后，根据采购人要求在规定时间内签订合同，并按合同送货至指定地点安装调试完毕。

报价文件应包括以下内容

竞价承诺书、报价货物一览表、报价人资格证明文件、售后服务承诺及竞价项目要求提供的所有材料（按附件格式）。 报价文件必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，须加盖骑缝章，并在相应位置签名并加盖公章，并在封面标明“正本”、“副本”字样。 以上必须按本竞价文件的附件格式填写，未按格式要求填写的，其报价无效。

竞价准则

福建优胜招标代理有限公司按采购人提出的需求（详见竞价货物一览表）在 福建优胜招标代理有限公司网（http://www.fjyszb.com）上公示两个工作日，同时报价人通过福建优胜招标代理有限公司网站按竞价文件要求在最高限价以下进行竞价，根据《福建省财政厅关于省级网上竞价采购办法的补充通知》（闽财购【2008】18号）按合同包竞价，每个品目号报价必须低于最高限价的3%（不含）以上，否则视为无效报价。在全部满足指标、供货期、售后服务需求前提下依据统一的价格要素评定最低报价, 按价格最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）。

竞价结果确认及公告

网上竞价公告期满，福建优胜招标代理有限公司以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时，将参与竞价的所有供应商的报价和中标、成交结果等信息在福建优胜招标代理有限公司网（http://www.fjyszb.com）上公告，采购结果公告不少于一个工作日。 网上竞价公告期满，若无两个（含）以上不同品牌（采购单位在提出采购需求时指定品牌的，在采购单位选定的品牌范围内）供应商参与报价，或参与竞价的供应商报价不符合上述规定的，网上竞价无效，福建优胜招标代理有限公司以书面方式通知采购单位，采购单位调整采购需求后再进行网上竞价。

竞价货物一览表

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 最高单价（元） | 最高限价(元) | 货物明细、规格型号、技术指标及要求 | 项目要求 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 生物显微镜 | 2套 | 48950 | 97900 | 详见附件 | 《招标内容与要求》 | 福建农林大学，具体按合同签订地点 |
| 供货时间 |  |  | 在进口免税办理后20天内交付使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价方式 |  |  | 1、本次采购的国产设备以人民币报价； 2、进口设备的报价为免税价（可报美元或欧元等）+代理费（人民币）。以开标当日的外汇牌价中间价为准换算成人民币计算评标报价，竞价人也可以人民币进行报价。 3、本次采购项目合同包的最高限价详见竞价货物一览表，报价超出最高限价者，按无效报价处理。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 货到完成安装、调试、试运行并按合同要求验收合格后，一个月内付清货款。（说明：如委托第三方办理进口，还须签订进口委托合同）。 |  |  |  |  |  |
| 成交服务费 |  |  | 100万元以下按成交总金额的1.2%收取，100万-500万元，按成交总金额的0.88%收取,服务费按差额定率累进法计算。 注：成交服务费由采购人支付给招标代理机构，各报价人应酌情考虑投标报价。 |  |  |  |  |  |

注：1、竞价人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、竞价人不得以制造厂家即将停产的设备参加投标。竞价人所投货物必须是原厂原包装全新产品，通过合法渠道获取的。

3、竞价人的报价应包括本项目所涉及的有关项目所有费用进行报价，包括：劳务、管理、安装、调试、维护、材料、保险等，以及所有根据合同或其它原因应由竞价人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。竞价人所报的价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因成交供应商责任而导致的需方依据合同条款对成交供应商的扣款处罚除外）。

4、本项目成交服务费由采购人直接支付给招标代理公司，竞价人报价中不能包含成交服务费。

5、成交供应商不得转包他人，若发现转包，用户有权终止协议。

6、	本项目所采购的货物已经通过进口产品论证，可以采购原装进口产品，同时满足需求的国产设备亦可参加本合同包的投标。［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在中国海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品除外。］。

7、	进口产品要求：

（1）进口设备供货时须提供进口设备的报关、商检等相关文件（原件）。

（2）采购人有权要求与成交人、外贸代理方共同签订"政府采购进口货物协议"。进口可免税产品，采购方提供免税文件。

附件：

一、生物显微镜技术参数要求：

1、整机性能：为保证设备稳定运行，显微镜、CCD、显微图像采集软件必须为同一厂家，须提供产地证明。具备明视场、成像、图像分析等功能，为满足以后升级需要，可扩展荧光照明器须大于等于6孔位。

2、光学系统：采用无限远校正光学系统。

3、调焦：载物台垂直移动，行程≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度1微米。

4、照明装置：内置透射光柯勒照明器，高效长寿命卤素灯≥6V30W。

5、物镜转盘：编码物镜转盘≥5孔，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺。

6、观察筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°，三档分光模式（100:0,20:80,0:100），FOV≥26.5。

7、物镜：5个

Ø4倍平场消色差物镜NA≥0.1，WD18.5 mm）

Ø10倍超级荧光物镜（NA≥0.30，WD10.0 mm）

Ø20倍超级荧光物镜（NA≥0.50，WD1.2 mm  spring）

Ø40倍超级荧光物镜（NA≥0.75，WD0.51mm  spring）

Ø100倍超级荧光物镜（NA≥1.30，WD0.20 spring，油镜）

8、目镜：10X宽视场目镜，带屈光度校准，视场数22 mm。

9、载物台：高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，载物台采用钢丝传动防止突出碰手，右手低位驱动载物台可270度旋转，配有扭矩调节装置，。配有左手双标本厚型标本夹。

10、聚光镜：N.A≥0.9，可用于2X-100X（干镜），能够进行各个倍率间快速转换观察。

11、配有0.63倍专用C型接口，可接显微摄像系统。

12、原装数码CCD

（1）、有效像素≥201万像素，总像素≥211万像素。

（2）、动态图像采集速度：高分辨率（1600×1200）≥15幅/秒。

（3）、曝光时间范围：2s-1/20,000s（自动）；8s-1/20,000s（手动）；范围：±2EV，步进：1/3EV。

（4）、曝光方式：2.5%点测光、30%平均测光

（5）、真实的色彩还原性：RGB（24 bits）16.7M colors，细微的颜色差别都能被真实的还原。

（6）、图像预览速度：1600*1200 15幅/秒，800*600 27幅/秒。

13、高档显微图像采集与分析软件：

（1）界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；

（2）在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

（3）对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；

（4）合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像

（5）方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系。满足简单测量需要。如面积、直径等。

招标内容及要求

- 一、招标内容

本次采购项目为福建农林大学生物显微镜采购项目。

- 二、项目要求

2.1竞价人提供的货物必须是通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌货物或设备。竞价人所提供的产品、材料应符合相应的中华人民共和国国家标准、行业标准、制造厂商的产品验收标准，及设备出厂标准和网上竞价采购文件规定的技术要求，并在各个方面符合网上竞价采购文件要求的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内使用良好。交货时附产地来源证明。

2.2竞价人应根据网上竞价采购文件的技术要求条款，在报价文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数。

2.3竞价人选定的报价货物技术性能必须符合或优于网上竞价采购文件的技术性能要求。

2.4竞价人应根据网上竞价采购文件的技术要求条款，在报价文件中详细说明所提供设备的品牌、技术规格和参数、产地。

2.5本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低要求，如有遗漏，竞价人应予以补充，否则，一旦中标将认为竞价人认同遗漏部分并免费提供。

2.6成交供应商应保证福建优胜招标代理有限公司和采购人不受到第三方关于侵犯专利权及其他知识产权的指控，任何第三方如果提出指控，成交供应商应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿福建优胜招标代理有限公司和采购人的损失。

2.7本网上竞价采购文件要求所发生的一切费用均包含在投标价格中。

2.8在《成交通知书》发出之日起30天内成交供应商须与采购人签订买卖合同。

- 三、技术服务要求：

3.1安装、调试与验收

3.1.1安装、调试

3.1.1.1 合同签订后，由成交供应商负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试同型号设备的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

3.1.1.2 成交供应商负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

3.1.1.3 成交供应商应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

3.1.1.4设备到达最终采购人现场后，成交供应商的工程师到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

3.1.1.5设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

3.1.2验收

3.1.2.1验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、网上竞价采购文件、报价文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由成交供应商承担。

3.1.2.2验收程序和方法

（1）出厂检验

成交供应商在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合第3.1.2.1款验收标准的要求。

（2）初验收：

由成交供应商和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

（3）试运行：

设备安装完毕后，成交供应商应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由成交供应商及时处理修正。测试结果必须符合网上竞价采购文件要求及合同中的相关条款，同时成交供应商应向采购人提供自检记录。

（4）最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或成交供应商委托的专业公司以及有关管理部门按网上竞价采购文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题成交供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

3.1.2.3成交供应商在采购人安装现场进行最终检验所产生的一切费用由成交供应商承担（并入投标报价内）。

3.1.2.4若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

3.2技术资料要求：

成交供应商应向采购人提供以下目录的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格的单位或机构对设备性能、精度进行校核。

（1）出厂明细表(装箱单)；

（2）出厂检验报告和合格证书；

（3）使用说明书；

（4）安装手册、操作手册、维修手册；

（5）零部件目录；

（6）相关文件、支持程序软盘或光盘；

（7）提供原产地制造商的产品证明；

（8）合同中要求的其它文件资料。

3.3专用工具

3.3.1成交供应商应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

3.4特殊工具

3.4.1成交供应商应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

3.5售后服务要求

3.5.1成交供应商应对所提供设备提供一年现场免费保修（厂家标准质量保修期在一年以上的按厂家标准），终身维护，软件免费升级。免费保修期自验收合格签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由成交供应商负责包修、包换。成交供应商在免费保修期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，成交供应商无条件换货。免费保修期满前1个月内成交供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

3.5.2在质量保证期内设备运行发生故障时成交供应商在接到采购人故障通知后1小时内响应，并在24小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。在质量保证期一年内出现属设备质量问题，采购人则有权要求免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。

3.5.3质量保证期结束后，成交供应商应在设备使用地区指定有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期维护和修理。

3.5.4 质量保证期后的服务要求：质保期结束后，成交供应商仍应负责对设备提供售后服务。

3.5.5投标人应在投标文件中详细提供售后服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容，及服务费用的报价。投标人须在投标文件中承诺质量保证期后的服务不收取上门服务人工及差旅费。

3.6技术培训

成交供应商须免费对设备进行安装和调试，并列好计划（对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面）提供系统技术培训（受训人员至少两名），直到受训的技术人员能独立操作为止；对相应的受训人员将免费提供相应讲义教材等资料。

政府采购合同（参考）

合同编号：

甲方：福建农林大学                           签约地址：

乙方：                                       签约时间：    年    月   日

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《福建省人民政府办公厅关于印发福建省省级政府采购运作规程暂行规定的通知》（闽政办[2003]63号）等有关政府采购法规，现依照     年   月   日               项目招标       编号“           ”的采购结果，经双方协商现就有关事项达成如下协议：

一、乙方应严格按照报价文件内容提供中选的货物（列表）：

| 设备名称 | 规格／型号/技术参数、 （出厂地或厂家） | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |

二、供货时间：供方必须于     年    月   日前将以上清单所列货物送至福建农林大学校内（用户指定地点）免费安装完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、 安装及调试：乙方必须在甲方指定的地点免费进行货物的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，用户提供必须的现场安装条件。如甲方因为基建施工等原因影响乙方进场安装，甲方应及时通知乙方，完工期可适当顺延。如乙方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

四、质量标准：乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，如货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒绝接受。

五、权利保证：乙方应保证甲方在使用乙方提供的货物或货物的任何部份不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等等指控。

六、验收：甲方负责货物清点和验收。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后 七 个工作日内初验收完毕。验收结果经甲、乙双方确认后，甲、乙双方代表必须按《设备验收交接单》（壹式肆联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章（甲方叁份，乙方壹份），由乙方提交给甲方。如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

七、异议期：甲方若对与货物有关的事项提出异议，应在货物验收后的七个工作日内书面通知乙方，乙方应在三个工作日内负责解决。

八、付款方式及条件：

货到并完成安装、调试、试运行，按合同要求验收合格，运行一个月后未发现质量问题的情况下一次性付清货款。（说明：如为进口设备，还须签订进口委托合同，付款时以委托合同中三方约定为准）。

九、售后服务：乙方应按照本次采购文件中有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

十、索赔：

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）乙方同意甲方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给甲方，乙方负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经乙方和甲方同意降低货物价格。

（3）更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

2、如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付的合同价款中扣回索赔金额，同时按本合同第十三条规定追究乙方的违约责任或解除合同。

十一、双方责任和义务：

1、乙方按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，甲方应在 七个工作日内验收完毕，若甲方无正当理由拖延时间，不能及时付款，按国家政府采购法有关规定由甲方赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收；同时，乙方向甲方偿付设备款30%违约金。

3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付设备款30%违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付设备款5‰的违约金。

十二、违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过120天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。

十三、合同纠纷临时事件的处理方式：若发生争议，由双方友好协商解决，或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及福建省政府采购有关规定进行解决。

十四、本采购项目的网上竞价采购文件、成交供应商的报价文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分。

十五、本合同未尽事宜，双方另行补充。

十六、本合同壹式陆份，经双方签章后即时生效。甲方肆份，乙方壹份，送福建省财政厅政府采购监督管理办公室备案壹份，具有同等效力。

甲方（章）：福建农林大学                     乙方（章）：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人：                                法定代表人

项目单位（章）：                             委托代理人：

项目单位负责人：                            经办人：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

帐号：                                      帐号：

网上竞价报价文件（格式）

报价函

致： 福建优胜招标代理有限公司
    根据贵方关于                    项目（竞价项目编号：             ）网上竞价项目的竞价文件，签字代表               （全名、职务）经正式授权并代表报价人                         （报价人名称、地址） 参与贵方组织的本次网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）报价一览表

（2）货物说明一览表

（3）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（4）报价人说明

附资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、网上报价承诺书）

（5）报价人提交的其它资料

（6）以       方式提供人民币5000元的中标保证金已到贵方银行账户。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为(大写)              人民币，即￥：           。

2、本报价人将按本次竞价文件的规定履行合同责任和义务。

3、本报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、若在报价截止时间后或成交后撤回报价，贵方将不退还竞价保证金。

5、若成交后不履行报价文件的内容要求和各项承诺及义务的，视为违约，成交资格将被取消，并接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

6、本报价人所提供的货物均为原厂原装正品行货，若有虚假，成交资格将被取消，并接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

7、本报价人保证报价的货物完全符合“竞价采购货物一览表”的需求，获得竞价供货资格后，若实际供货时有不符或出入或有拆、换设备及零件的，或无法按约定条款履行义务的，贵方有权取消我方竞价供货资格并没收保证金，并接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

8、本报价人同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

9、本报价人所提供的证明材料和资质材料是准确和真实的，所有扫描件及复印件均与原件一致，若需提供原件，保证按要求提供，否则视为虚假材料，接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

10、本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

11、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

报价人代表姓名、职务：

手机：

报价人名称（全称并加公章）：

日期       年    月    日

报价一览表

报价人名称（全称并加公章）：                             竞价项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：、 （大写） ￥： （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人代表签字：

日期：

货物说明一览表

报价人名称（全称并加公章）：                             竞价项目编号：

| 合同包/品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌 |  | 产地 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细技术规格、性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人代表签字：

日期：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（内容自拟）

报价人名称（全称并加公章）：

报价人代表签名：____________                    __

日期：

报价人声明

福建优胜招标代理有限公司：

我方保证以下所提供的资料复印件与原件一致，真实有效，并根据规定，有需要时提供原件给贵方查对，若资料复印件与原件不一致或无法提供原件，视为提供虚假资料，并接受贵方按竞价文件规定处理。

附：资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、网上报价承诺书）

报价人名称（全称并加公章）：

报价人代表签字：

日期：

注：所有资格证明文件复印件均须加盖竞价人公章并注明“与原件一致”。

法定代表人授权书

福建优胜招标代理有限公司：

（竞价人全称）法定代表人    授权     为报价人代表，代表本公司参加贵中心组织的竞价项目编号为             的网上竞价项目报价，全权代表本公司处理竞价过程的一切事宜，报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人代表：        性别： 　　  身份证号：

详细通讯地址： 　　　　　　　　　　　邮政编码:

联系电话：

授权方

报价人（全称并加盖公章） ：

法定代表人签字或盖章：

日期：    年  月   日

接受授权方

报价人代表签字：

日期：    年  月   日

附：被授权人身份证复印件、法定代表人身份证复印件（正反两面）

网上报价承诺书（格式）

致：福建优胜招标代理有限公司

在贵公司组织的                   项目网上竞价招标活动中（竞价项目编号：             ），我方承诺本报价数据以贵公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信造成的报价数据错误或缺失均与贵公司无关。

特此承诺！

报价人名称（全称并加公章）：

地址：                            邮编：__

电话：                            传真：

报价人代表签字：______   ________________

日期：

报价人提交的其它资料

1、竞价文件中或竞价公告中要求提供的其它资料。

2、报价人认为能体现自身优势，需要补充说明的其它资料。

报价人名称（全称并加公章）：

报价人代表签名：____________                    __

日期：